Appel d’offres Travaux - OPERATION CLOEZIA

Questions – Réponses n°1 du 15/04/2019

- Demandes de documents complémentaires manquants au DCE :

Pièces écrites :

- Récapitulatif des lots sous format Excel

- DPGF du lot 02A VRD Humides sous format Excel

- BPU des lots 01A et 03 sous format Excel

Pièces graphiques :

- plan de distribution du sous-sol de l’ilot 35 (référence : AR04-35)

- plans de détails (références : de AR50.1 à AR50.11) – le plan AR50.11 est mal indicé au carnet « 50-Détails ». Il s’agit du plan à la page 17/17.

- Plan d’assainissement réseaux EP de l’ilot 3 (référence : I3-RES.EP1)

- Synoptique OPT Ilot 2B (référence : EL11)

- Plan de distribution CFO-CFA – R+0 à R+3 Ilot 2C (référence : EL13)

Les documents ci-dessus sont fournis au 1er dossier de compléments

- Mise à jour du bordereau de plans :

- Ajout des plans référencés EL01 à EL05 pour chaque ilot

Le document initial est remplacé par le document intitulé « DCE_BordereauPlans-3lots_v2 » inclus au 1er dossier de compléments

- Fourniture des dwg

Les DWG ne peuvent être ajoutés sur la plate-forme fsh.nc.

Vous pouvez les retirer sur demande à fpa@mls.nc en vous munissant d’une clé USB ou d’un disque dur externe.

- Fourniture d’une maquette BIM

Nous ne disposons pas d’une maquette BIM.

- Confirmation de la bonne forme du bâtiment 3J4 : les plans 37-22 ne semblent pas conformes aux plans de distribution qui indiquent R+1

Le bâtiment 3J4 était sur un calque invisible sur le plan de sous-sol.

Après vérification de l'ensemble des plans, nous avons repéré la même erreur sur 2 autres plans de sous-sol :

- 04

- 04-36

- 04-37

Les 3 plans corrigés, indicés B, sont fournis au 1er dossier de compléments.