Appel d’offres Travaux - OPERATION CLOEZIA

Questions – Réponses n°4 du 20/05/2019

- Lot 02A - Question : DPGF lot 02A Ilot 02 ligne 5.7.1 « Regard 500 », et ligne 5.7.3 « Regard D8005E » : Quelles quantités prendre en compte entre la colonne quantités et quantités total dans le DPGF de ilot 02 car il y a une différence ?

DPGF Lot 2A - Ilot 2: prix 5.7.1 et 5.8. Les bonnes quantités sont celles des totaux, pas de l'ilot.

La présentation du DPGF du lot 02A est reprise en conséquence au niveau des récapitulatifs totaux et TGC.

Idem pour le DETRM du lot 03 repris au niveau de la présentation

Les documents initiaux des lots 02A et 03 sont remplacés par les fichiers suivants :

- « DPGF Lot 02A VRD Humide_v2 »

- « DETRM Lot 03 Terrassement_v2 »

En version xls et pdf

Ces fichiers sont joints au 4e dossier de compléments.

- Lot 11 - Question : DPGF ligne 11.01.03 « traitement pliolite sur béton et enduits ciment » A quoi correspondent les 3 303 m² de traitement pliolite sur la DPGF de l’ilot n°2 (colonne «Locaux annexes») ? Cette quantité correspond-t-elle à la mise en peinture des murs et plafonds des locaux suivants : celliers, local marchandises, local vélos etc… ?

Se référer aux indications portées au CCTP

- Lot 23 – Ascenseurs :

concernant l’ascenseur 1 :

  - Dans le CCTP il est spécifié que l'ascenseur a 3 accès face interne (face opposée suivant niveau), hors sur les plans, l'ascenseur apparait sur 3 niveaux avec la même face de service.

Oui, une seule face

  - De même concernant l'appellation des niveaux : -1, accès extérieur, rez-de-chaussée, niveau 1. Ce qui fait 4 niveaux, hors seulement 3 apparaissent sur les plans. Pouvez-vous nous confirmer le nombre de niveaux de cet appareil ainsi que le nombre de face de service ?

- Lot 15 Aluminium

  - Concernant les BVC, le CCTP indique un verre clair mais la majeure partie de ces baies ne sont pas protégées par un volet roulant. Or le DTU (et probablement les bureaux de contrôle aussi) préconise un verre feuilleté pour les vitrages non-protégés (persienne ou volet roulant). Donc devons-nous rester en verre clair pour toutes les baies ou non ?

=> Non, il faut effectivement passer en verre feuilleté, c'est une erreur de rédaction : comprendre verre translucide (non opaque) ; les spécificités du verre sont bien décrites dans les généralités.

  - Une menuiserie est décrite sur le plan de repérage comme CM04, avec sa persienne CPC4 mais ces 2 ouvrages ne sont pas décrits dans le CCTP qui est la pièce de référence. Pouvons-nous intégrer ces menuiseries dans le DPGF ?

=> C'est une coquille: les CM4 n'existent pas, il s'agit de CM3 (renommés) 1.10 de large. Les CM3 indiqués en 160x200 n'existent pas. C'est corrigé sur les plans, CCTP et DPGF joints.

  - CL04 et CPC1 décrits au CCTP ne se trouvent pas sur les plans.

=> Effectivement, les quantités des CPC1 sont à supprimer et les CL4 n'existent plus, il n'y a pas de quantité. => indiquer un prix pour mémoire.

  - Les vitrines fixes CF sont indiquées en 1.20m de large dans le CCTP, en 1.80m dans le DPGF ce qui semble être également être le cas sur les plans. Sur quelle largeur nous basons-nous ?

=> Largeur selon plans et DPGF: 1.80m.

  - Pour les garde-corps au sol il est indiqué que le remplissage est en tôle perforée. Or sur les plans il y a une partie basse qui semble pleine et des lisses horizontales. Sur quel modèle devons-nous nous baser ?

=> Selon carnet de détail.

  - Le cas est à peu près similaire sur les garde-corps sur allège qui sont décrits en tôle perforée dans le CCTP alors que les plans les représentent avec uniquement des lisses horizontales.

=> Selon carnet de détail: lisses horizontales

  - Les rideaux métalliques de type 1 se trouvent-ils uniquement sur les portes des commerces ou alors sur l’ensemble des vitrines aussi car ils n’apparaissent pas sur les plans et ne sont pas comptés dans le DPGF ?

=> Ils sont comptabilisés dans le DPGF: 10 par commerce, donc sur l'intégralité de la façade vitrée. Ces prix sont soumis à la TGC.

  - Le DPGF du lot 15 ne fait pas mention des Châssis mixte CM04 ainsi que de leur persienne CPC 04. Cependant, il sont présents sur le plan de repérage des menuiseries aluminium (plan AR 42). De plus nous comptabilisons moins de CM 01 que le DPGF (67 U au lieu de 133 U au DPGF du DCE), ce qui pourrait correspondre aux CM04 repérés (58 U). Les CM04 du plan de repérage ont-ils été remplacé par les CM01 ?

=> Cf réponses ci-dessus.

  - Sur le plan de repérage des menuiseries aluminium, nous n’avons pas trouvé les châssis persiennes coulissants CPC 01, pouvez-vous nous indiquer leur localisation ?

=> Cf réponse ci-dessus. Indiquez un prix pour mémoire.

  - Nous trouvons une répartition des châssis (CM/CL/CPC) différente de celle du DPGF en réalisant les métrés sur le carnet de repérages des menuiseries aluminium, devons-nous prendre en compte le carnet de repérage des menuiseries ou les quantités du DPGF ?

| Désignation | Quantités DPGF | Quantités GTNC |
| --- | --- | --- |
| CM 01 | 133 | 67 |
| CM 02 | 204 | 214 |
| CM 04 | SO | 58 |
| CL 01 | 266 | 289 |
| CL 02 | 98 | 96 |
| CL 03 | 58 | 33 |
| CPC 01 | 12 | 0 |
| CPC 02 | 133 | 67 |
| CPC 03 | 204 | 214 |
| CPC 04 | SO | 58 |
| VR 1 | 8 | 10 |
| VR 2 | 49 | 50 |

=> Proposez, selon le RPAO, en complément du DPGF du DCE, un DPGF sur lequel vous vous engagerez, avec une note explicative.

- Lot Gros-Œuvre :

  - Pouvez-vous nous indiquer où trouver le détail de l’article 01B-09-01 : Encadrements de fenêtres prévus dans l’option de ce lot ?

=> Ce détail de gros-oeuvre se trouve à la page 3 du carnet de détail BA-0-01 du lot Gros-oeuvre

Avant toute chose il faut rappeler que les quantités métrées sur l’ilot 2B doivent être ventilées entre commerces et Global logements selon le mode de répartition indiqué pages 12 et 13 du CCTP Gros Oeuvre .

  - Nous trouvons des écarts notables sur les ouvrages suivants : 
§  2a : Article 01B-03.07-Planchers sur terre-pleins : delta de quantité -340 m3.

Nous avons un écart proportionné sur l’ensemble des différents bâtiments. A titre d’exemple, sur le bâtiment 2AC2, nous comptabilisons 10.93m3 au lieu de 13m3 indiqué dans le DPGF du DCE et sur les bâtiments 2AJ1/2/3 nous comptabilisons 5.83m3 au lieu de 72.97m3. Nous trouvons également un écart important sur les bâtiments 3J3/4 où nous comptabilisons 20.07m3 au lieu de 79.02m3 dans le DPGF.

Pouvez-vous nous confirmer si nous faisons une bonne ou mauvaise interprétation des éléments du dossier ?

=> Pour les collectifs, les planchers sur terre-pleins comprennent les dalles basses des parkings (locaux poubelles, poussettes, et accès à l’escalier) et les dalles basses du RDC coulées sur remblais derrière les murs enterrés du parking côté rue haute.

Ceci étant, des sous-quantités de béton de dalle sur terre-plein et de finition talochée-lissée ont été échangées par erreur entre 2AC1-2AC2 d’une part, 2BC1-2BC2 d’autre part, ce qui ne change rien aux totaux de l’ilot 2 mais qui est corrigé dans le DPGF rectificatif joint.

Pour les individuels les planchers sur terre-plein comprennent au niveau des fondations basses les dalles basses des locaux dépose-poubelles, et en plancher bas RDC la totalité des planchers.

§  2b : Article 01B-03.09-Murs enterrés ou partiellement enterrés : delta de quantité + 186 m3. Cet écart est en grande partie localisé sur les bâtiments suivants : 
·         Bâtiment 1J1 : 23.40 m3 au lieu de 4.98 m3 au DPGF

=>. Sur le 1J1 seuls les murs enterrés sous la chambre entre files A et B sont comptabilisés en murs enterrés. Les autres soubassements sont constitués par les longrines.

·         Bâtiment 2AJ1/2/3 :  98.63 m3 au lieu de 44.84 m3 au DPGF

=> Correction de quantités sur le DPGF modificatif joint, mais pas dans les proportions indiquées

·         Bâtiment 2BC1 : 82.05 m3 au lieu de 43.61 m3 au DPGF

=>. Nous confirmons les quantités du DPGF

·         Bâtiment 2CJ1/2/3 : 56.29 m3 au lieu de 31.22 m3 au DPGF

=> Correction de quantités sur le DPGF modificatif joint, mais pas dans les proportions indiquées

§  2c Article 01B-04.03-Voiles béton : delta de quantité + 170 m3. Cet écart est en grande partie localisé sur les bâtiments suivants : 
·         1AC1/2 : 230.95 m3 au lieu de 189.32 m3 au DPGF

·         Les bâtiment de l’ilot 2 : 2 097.57 m3 au lieu de 1 764.63 m3 au DPGF

=>. Il manquait dans le DPGF les murs non enterrés sous RDC. Une ligne a été ajoutée pour ce poste dans le DPGF modificatif joint

§  2d Article 01B-04.05-Acrotère et garde-corps BA : 276m3 au lieu de 132.74 m3. Cet écart pourrait correspondre aux garde-corps sur le plancher haut du R-1.  Pouvez-vous nous confirmer si nous faisons une bonne ou mauvaise interprétation des éléments du dossier ?

=>Les garde-corps BA du RDC ont bien été comptabilisés. En toiture les voiles rampants et horizontaux de faible hauteur sous charpente ont été comptabilisés en voiles. Les parties en allège des poutres formant acroteres sont comptabilisées dans les poutres.

- - Lot 04/08 - Charpente métallique :

  - Dans l’article 04-04.04-Etendoirs à linge câble.

Il est précisé dans le CCTP (p13) que les câbles sont positionnés sur supports pour logements individuels et sur câble pour les terrasses. Nous ne trouvons pas les quantités du DPGF mais 22 U sur support et 111 U sur câble. Confirmez-vous cette répartition ?

=> Nous confirmons nos quantités

  - Nous trouvons 4 U pour 2U au DPGF pour l’article 04-04.02-Lanterneaux d’accès en toiture de l’ilot 1. Confirmez-vous que tous les lanterneaux dessinés en toiture sont à prévoir ?

=> Oui

- Lot 06 - Etanchéité :

  - Nous trouvons un écart de quantité au niveau des postes suivants :

§  Article 06-01-Etanchéité sur terrasses non accessibles : -141 m²,

§  Article 06-02-Etanchéité sur terrasses accessibles (sous protection lourde : + 862m²

§  Article 06-15-Etanchéité résine : +436 m²

§  Pouvez-vous nous apportez des précisions sur les surfaces à étancher suivantes, devons-nous les étancher intégralement : 
·         Les auvents du RDC au-dessus des coursives ? 
·         Les circulations à l’air libre des bâtiments collectifs (660 m²)? 
·         Les coursives extérieures (849 m²)? 
·         Les casquettes des logements collectifs (694 m²)? 
·         Les toitures des logements collectifs et individuels (1 492 m²) ?

=> Il y a un plan de repérage des étanchéités (AR44), merci de vous y référer.

  - L’option article 06-16-Etanchéité sur terrasse jardin (258 m² au DPGF) prévoit d’étancher les jardins en terrasses en complément des surfaces traitées en base. Devons-nous traiter ces surfaces par une étanchéité auto-protégée en solution de base ?

=> C’est en remplacement du poste 06-16 décrit en base.

  - Article 06-16-Etanchéité sur terrasse jardins. Nous trouvons un delta de + 330m² pour ce poste en cumulant la base et l’option. Pouvez-vous nous confirmer les surfaces à traiter ?

=> C’est en remplacement du poste 06-16 décrit en base.

- Lot 18 - Menuiseries Bois :

En réalisant les métrés conformément au carnet de repérage des menuiseries bois (plan AR 43), nous ne trouvons pas les mêmes quantités pour l’article 18a-02-05-Placard de chambres (hors PCP 03). Devons-nous prendre en compte le carnet de repérage des menuiseries ou les quantités du DPGF ?

§  PCP-01 : 159 U au lieu de 183 U au DPGF, 
§  PCP-03 : 34 U au lieu de 34 U au DPGF, 
§  PCP-04 : 8U au lieu de 6 au DPGF.

=> Proposez, selon le RPAO, en complément du DPGF du DCE, un DPGF sur lequel vous vous engagerez, avec une note explicative.

- Lot 18B - Aménagements de cuisines :

  - Nous avons une cuisine de T5 comptabilisée en cuisine de T3. Confirmez-vous cette inversion ? (11 T5 pour 10 cuisines et 58 T3 pour 59 cuisines)

=> Vous pouvez apporter la correction.

- Lot 19 - Revêtements de sols :

En réalisant les métrés sur le plan de repérage des revêtements de sols par type de logements (plan AR 40) nous trouvons les écarts suivants :

§  Plus 5% sur le carrelage intérieurs des logements, 
§  Plus 10% sur les plinthes des logements (compris déduction au droit des portes et des grandes baies), 
§  Plus 18% sur les crédences de 60cm ht, 
De la même manière que pour les escaliers extérieurs (article 19-01-03), le linéaire d’escaliers intérieurs des logements (article 19-01-02 b) et le linéaire de nez de marche des escaliers intérieurs des logements (article 19-01-02 c) ne devraient-ils pas être égal ? Nous comptabilisons 455ml de marches au lieu 491.17ml au DPGF.

=> Proposez, selon le RPAO, en complément du DPGF du DCE, un DPGF sur lequel vous vous engagerez, avec une note explicative.

- Lot 22 - Plâtrerie :

Dans le DPGF du lot plâtrerie, l’article 22-03-01-Enduit plâtre sur murs est sans quantité. Cependant, le carnet de repérage du lot plâtrerie (plan AR 41) ainsi que le CCTP (p6) indiquent que nous devons traiter les murs intérieurs des logements sauf pièces humides. Devons-nous réaliser cette prestation ?

=> Indiquez un prix pour mémoire et référez-vous aux finitions demandées en GO / peinture.

- Lot Gros-Œuvre/Peinture

§  Dans le CCTP du lot Gros-Œuvre, il est demandé un parement P4 sur les voiles béton (p18) et murs enterres (p16) au lot gros-œuvre, ce qui implique une finition soigné avec seulement 10% de nuages de bulles (p6). 
§  Dans le CCTP du lot Peinture, le titulaire doit un ratissage extérieur sur béton prévu pour mémoire en considérant un parement de type P4 à la charge du lot gros-œuvre (p7) et il doit un ratissage intérieur sur 10% des surfaces intérieurs en considérant un parement de type P3 à la charge du lot gros-œuvre (p9). 
§  Dans la DPGF du lot Peinture, il est prévu 10% des surfaces de peintures extérieurs et intérieurs avec enduit de ratissage (2 449.88 m² extérieur et 1 518.14m² intérieur). 
§  Ces trois documents ne sont pas en corrélation sur les différents parements, pouvez-vous nous préciser les hypothèses à prendre en compte ? 
Nous ne pouvons obtenir un niveau de finition acceptable sur les voiles intérieurs sans un enduit de ratissage sur l’ensemble des surfaces réalisé par le peintre ou un enduit plâtre ce qui est préférable. 
Dans le cas d’un enduit plâtre, un parement P3 sur les faces intérieures des voiles serait suffisant.

=> Il est demandé une finition P4 au lot GO, avec un simple ratissage. Si vous souhaitez proposer un autre mode opératoire, établissez une variante.

Les fichiers suivants sont joints au 4e dossier de compléments :

Pièces écrites :

- « DPGF Lot 02A VRD Humide_v2 » en version xls et pdf

- « DETRM Lot 03 Terrassement_v2 » en version xls et pdf

- « CRED 2 » du bureau VERITAS

- « Cloezia CCTP Lot 01A Fondations spéciales_v2 » adapté suite à la réception du CRED 2 du bureau VERITAS

- « Cloezia CCTP Lot 15 Aluminium_v2 »

- « DPGF lot 15 Aluminium _v2 » en version xls et pdf

- « DPGF Lot 01B GROS OEUVRE_v2 » en version xls et pdf

Pièces graphiques

- « 42-Plan de repérage des menuiseries Aluminium_v2 »