## LOT 14-1 RECAP - TR5 ET TR6
SIEGE SOCIAL FSH - DCE
- ETAT DES PRIX FORFAITAIRES ( E.P.F )
- PRIX TOUTES TAXES COMPRISES ( T.T.C ) |  |  |  | Lot 14-1
PLOMBERIE/SANITAIRES
|  |  |  | Tranche 5 - SIEGE et Parking FSH |  |  | Tranche 6 - Commerce
N° du LOT | DESIGNATIONS |  |  | MONTANT TOTAL ( H.T. ) | MONTANT TGC | MONTANT TOTAL ( T.T.C ) | MONTANT TOTAL ( H.T. ) | MONTANT TGC | MONTANT TOTAL ( T.T.C )
| TRAVAUX AU FORFAIT |  |  | Fr .CFP | 6% | Fr .CFP | Fr .CFP | 6% | Fr .CFP
14-1 | PLOMBERIE/SANITAIRES | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A | MONTANT GLOBAL DES TRAVAUX |  |  | 0
| AUX FORFAITS ( T.T.C) | #REF! | #REF!
EN LETTRES :
- PRIX TOUTES TAXES COMPRISES ( T.T.C ) |  |  |  | LOT 14-1 OPTIONS
PLOMBERIE/SANITAIRES
|  |  |  | Tranche 5 |  |  | Tranche 6
N° du LOT | DESIGNATIONS |  |  | MONTANT TOTAL ( H.T. ) | MONTANT TGC | MONTANT TOTAL ( T.T.C ) | MONTANT TOTAL ( H.T. ) | MONTANT TGC | MONTANT TOTAL ( T.T.C )
| TRAVAUX AU FORFAIT |  |  | Fr .CFP | 6% | Fr .CFP | Fr .CFP | 6% | Fr .CFP
14-1 | OPTIONS BATIMENT SIEGE SOCIAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
B | MONTANT GLOBAL DES TRAVAUX EN OPTION |  |  | #REF!
| AUX FORFAITS ( T.T.C) | #REF! | #REF!
EN LETTRES :

## LOT14-1 BAT SIEGE SOC TR5 TR6
ENSEMBLE BATIMENT SIEGE SOCIAL / PARKING SILO/COMMERCE
|  | TRANCHE 5A (Siège) |  |  |  | TRANCHE 5B (Parking Silo) |  |  | TRANCHE 6 ( Commerce en pied du parking silo +parking dédié au commerce+local poubelle attenant)
|  | U | QT | P.U | MONTANT | QT | P.U | MONTANT | QT | P.U | MONTANT
|  |  | TOTALE |  | TOTAL TR.5A | TOTALE |  | TOTAL TR 5B | TOTALE |  | TOTAL TR 6
Lot 14-1 | PLOMBERIE/SANITAIRES
4.1 | Travaux préparatoires |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.1.1 | Etudes d'execution, DOE | ens | 0.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0
4.1.2 | Mise en service - Essais | ens | 0.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0
| SOUS-TOTAL HT POSTE | 4.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.2 | Réseau Eau Froide |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1 | Tuyauterie PEHD |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.1 | Tube PEHD DN20 | ml | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.2 | Tube PEHD DN40 | ml | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.3 | Tube PEHD DN50 | ml | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.4 | Tube PEHD DN63 | ml | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
4.2.1.5 | Tube PEHD DN75 | ml |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
4.2.2 | Tuyauterie Multicouche |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2.1 | Tube Multicouche Ø16x2 | ml | 603 |  | 0 | 470 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2.2 | Tube Multicouche Ø20x2 | ml | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2.3 | Tube Multicouche Ø25x2,5 | ml | 19 |  | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2.4 | Tube Multicouche Ø32x3 | ml | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2.5 | Tube Multicouche Ø40x4 | ml | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.2.2.6 | Tube Multicouche Ø50x4,5 | ml | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.2.3 | Réseau d'alimentation | ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.2.4 | Nourrice Principale | ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.2.5 | Nourrice Secondaire | ens | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.2.6 | Comptage communicant | ens | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| SOUS-TOTAL HT POSTE | 4.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.3 | Réseau Eaux Usées et Eaux Pluviales |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.3.1 | Tuyauterie PVC |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.3.3.1 | Tube PVC DN40 | ml | 91 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.3.3.2 | Tube PVC DN63 | ml | 84 |  | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.3.3.3 | Tube PVC DN100 | ml | 223 |  | 0 | 127 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
4.3.3.4 | Tube PVC DN125 | ml | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.3.3.5 | Collier coupe-feu Ø110 | U |  |  | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| SOUS-TOTAL HT POSTE | 4.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.4 | Equipements sanitaires |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.4.1 | Evier standard | Ens | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.4.2 | Lavabo public standard | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.4.3 | Lavabo personnel standard | Ens | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.4.4 | Douche personnel PMR | Ens | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.4.5 | WC public standard | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.4.6 | WC personnel standard | Ens | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.4.7 | WC public PMR | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.4.8 | WC personnel PMR | Ens | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.4.9 | Urinoir | Ens | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.4.10 | Attente EF | Ens | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.4.11 | Robinet de puisage | Ens | 8 |  | 0 | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.4.12 | Robinet de puisage arrosage dans regard 40x40 | Ens | 4 |  | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.4.13 | Siphon de sol 15x15 inox | Ens | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.4.14 | Siphon de sol 20x20 fonte | Ens |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
4.4.15 | Caniveau inox 13cm L=2m | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| SOUS-TOTAL HT POSTE | 4.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.5 | Eau Chaude Sanitaire |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.5.1 | Chauffe-eau Instantanné 6kW | Ens | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.5.2 | Pompe à chaleur 150L | Ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.5.2 | Tuyauterie Multicouche |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.5.2.1 | Tube Multicouche Ø16x2 | ml | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.5.2.2 | Tube Multicouche Ø25x2,5 | ml | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| SOUS-TOTAL HT POSTE | 4.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.6 | Equipement Sécurité Incendie |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.6.1 | Extincteur |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.6.1.1 | Extincteur à poudre ABC 6kg | U | 1 |  | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.6.1.2 | Extincteur portatif eau pulvérisé 6L | U | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.6.1.3 | Extincteur portatif CO2 2kg | U | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.6.1.4 | Extincteur portatif CO2 5kg | U | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.6.2 | Plan d'intervention et consignes de sécurité |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.6.2.1 | Plan d'intervention | U | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.6.2.2 | Plan d'évacuation | U | 12 |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.6.2.3 | Consignes de sécurité | U | 37 |  | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.6.2.4 | Interdiction de fumer | U |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.6.3 | Bac de sable 100L avec pelle | U |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| SOUS-TOTAL HT POSTE | 4.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
TOTAL H.T LOT 14-1 - PLOMBERIE/SANITAIRES |  |  |  | TRANCHE 5A | 0 |  | TRANCHE 5B | 0 |  | TRANCHE 6 | 0
TOTAL TCG 6% |  |  |  | TRANCHE 5A | 0 |  | TRANCHE 5B | 0 |  | TRANCHE 6 | 0
TOTAL T.T.C LOT 14-1-PLOMBERIE/SANITAIRES |  |  |  | TRANCHE 5A | 0 |  | TRANCHE 5B | 0 |  | TRANCHE 6 | 0
0