## CHARP1
FSH ECS - DPGF - CHARPENTIER 1
Chap. | Désignation | Unité | BAT A1 |  | BAT A2 |  | BAT B1 |  | BAT B2 |  | BAT C |  | Prix Unitaire | BAT A1 | BAT A2 | BAT B1 | BAT B2 | BAT C
|  |  | MOE | ETS | MOE | ETS | MOE | ETS | MOE | ETS | MOE | ETS | XPF | XPF | XPF | XPF | XPF | XPF
CESCI : Installation semi-centralisée
1 | Dépose et mise en décharge des chauffe eau gaz ou PAC existants | u | 6 |  | 12 |  | 9 |  | 9 |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Fourniture et pose de ballons de préparation et de stockage d'ECS avec échangeur de chaleur suivant CCTP, y compris accessoires, supportage et robinetterie (groupe de sécurité, mitigeur, réducteur de pression…) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -100 litres | u | 0 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -150 litres | u | 6 |  | 10 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -200 litres | u | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Fourniture et pose de panneaux solaires 2m² suivant CCTP, y compris accessoires,robinetterie, châssis | u | 5 |  | 8 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Fourniture et pose de circulateurs simple suivant CCTP, y compris accessoires et robinetterie | u | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Fourniture et pose de tubes cuivres suivant CCTP, y compris supports, accessoires, robinetterie, calorifuge et finitions | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -14x16 | ml | 60 |  | 88 |  | 62 |  | 94 |  | 129 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -16x18 | ml | 0 |  | 41 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -20x22 | ml | 7 |  | 24 |  | 45 |  | 36 |  | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -26x28 | ml | 0 |  | 19 |  | 0 |  | 8 |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -33x35 | ml | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Fourniture et pose de tubes cuivres suivant CCTP pour l'alimentation sanitaire des ballons, y compris supports, accessoires, robinetterie et finitions | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -14x16 | ml | 6 |  | 12 |  | 9 |  | 9 |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Fourniture et pose de tubes PVC suivant CCTP pour l'évacuation des groupes de sécurité y compris supports et finitions | ml | 6 |  | 12 |  | 9 |  | 9 |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Fourniture et pose des goulottes de protection des tuyauteries en façade et toiture, y compris accessoires | ml | 67 |  | 172 |  | 137 |  | 138 |  | 171 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Fourniture et pose d'organes de réglage de débit, y compris accessoires | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -régulateur de débit automatique DN15 (ballons) | u | 6 |  | 12 |  | 9 |  | 9 |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -régulateur de débit automatique DN15/20/25 (colonnes) | u | 2 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -régulateur de débit automatique DN25 (panneaux) | u | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Fourniture et pose de robinetterie diverse (purgeurs d'air, soupapes, vannes d'arrêt etc.), y compris accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Fourniture et pose de dispositifs de remplissage et d'expansion suivant CCTP, y compris raccordements, accessoires et robinetterie | ens | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Fourniture et pose d'un coffre technique en toiture avec coffrets électriques de contrôle et de régulation du circulateur, y compris régulateur, raccordements, câbles, sondes et accessoires suivant CCTP | u | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Fourniture et pose des équipements de commandes dans le tableau électrique du logement pour l'alimentation des résistances électriques des ballons, y compris raccordements, câbles, boutons poussoir, minuteries et accessoires suivant CCTP | u | 6 |  | 12 |  | 9 |  | 9 |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Fourniture et pose des étiquettes "mode d'emploie" sur cuves | u | 6 |  | 12 |  | 9 |  | 9 |  | 10
15 | Structure métallique de protection des capteurs | u | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | Mise en service - Essais | ens | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CESI : Installation individuelle en thermosiphon | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dépose et mise en décharge des chauffe eau gaz ou PAC existants | u | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Fourniture et pose de chauffe-eau solaire individuels en thermosiphon, 2 capteurs plans 2 m², cuve de stockage 200 litres, y compris accessoires et raccordements, suivant CCTP | u | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Fourniture et pose de chauffe-eau solaire individuels en thermosiphon, 2 capteurs plan 2 m², cuve de stockage 300 litres, y compris accessoires et raccordements, suivant CCTP | u | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Fourniture et pose de tubes cuivres suivant CCTP pour l'alimentation sanitaire des ballons, y compris supports, accessoires, robinetterie et finitions | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -14x16 | ml | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Fourniture et pose des équipements de commandes dans le tableau électrique du logement pour l'alimentation des résistances électriques des ballons, y compris raccordements, câbles, boutons poussoir, minuteries et accessoires suivant CCTP | ens | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Mise en service - Essais | ens | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montant HT | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TGC 6% | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montant TTC | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRIX POUR MÉMOIRE - ENSEMBLE DU PROJET
Chap. | Désignation | Unité | Qté | [9 empty] | Prix Unitaire |  |  |  |  | Prix Total
Option Contrat d'entretien
| Réalisation d'un contrat d'entetien (4 ans) | ens | 1 | [14 empty] | 0

## CHARP2
FSH ECS - DPGF - CHARPENTIER 2
Chap. | Désignation | Unité | BAT D |  | BAT E |  | BAT F |  | BAT G |  | Prix Unitaire | BAT D | BAT E | BAT F | BAT G
|  |  | MOE | ETS | MOE | ETS | MOE | ETS | MOE | ETS | XPF | XPF | XPF | XPF | XPF
CESCI : Installation semi-centralisée
1 | Dépose et mise en décharge des chauffe eau gaz ou PAC existants | u | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Fourniture et pose de ballons de préparation et de stockage d'ECS avec échangeur de chaleur suivant CCTP, y compris accessoires, supportage et robinetterie (groupe de sécurité, mitigeur, réducteur de pression…) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| -100 litres | u | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| -150 litres | u | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| -200 litres | u | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Fourniture et pose de panneaux solaires 2m² suivant CCTP, y compris accessoires,robinetterie, châssis | u | 6 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Fourniture et pose de circulateurs simple suivant CCTP, y compris accessoires et robinetterie | u | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Fourniture et pose de tubes cuivres suivant CCTP, y compris supports, accessoires, robinetterie, calorifuge et finitions | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| -14x16 | ml | 38 |  | 38 |  | 38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| -16x18 | ml | 18 |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| -20x22 | ml | 34 |  | 44 |  | 34 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| -26x28 | ml | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| -33x35 | ml | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Fourniture et pose de tubes cuivres suivant CCTP pour l'alimentation sanitaire des ballons, y compris supports, accessoires, robinetterie et finitions | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| -14x16 | ml | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Fourniture et pose de tubes PVC suivant CCTP pour l'évacuation des groupes de sécurité y compris supports et finitions | ml | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Fourniture et pose des goulottes de protection des tuyauteries en façade et toiture, y compris accessoires | ml | 90 |  | 100 |  | 90 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Fourniture et pose d'organes de réglage de débit, y compris accessoires | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| -régulateur de débit automatique DN15 (ballons) | u | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| -régulateur de débit automatique DN15/20/25 (colonnes) | u | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| -régulateur de débit automatique DN25 (panneaux) | u | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Fourniture et pose de robinetterie diverse (purgeurs d'air, soupapes, vannes d'arrêt etc.), y compris accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Fourniture et pose de dispositifs de remplissage et d'expansion suivant CCTP, y compris raccordements, accessoires et robinetterie | ens | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Fourniture et pose d'un coffre technique en toiture avec coffrets électriques de contrôle et de régulation du circulateur, y compris régulateur, raccordements, câbles, sondes et accessoires suivant CCTP | u | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Fourniture et pose des équipements de commandes dans le tableau électrique du logement pour l'alimentation des résistances électriques des ballons, y compris raccordements, câbles, boutons poussoir, minuteries et accessoires suivant CCTP | u | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Fourniture et pose des étiquettes "mode d'emploie" sur cuves | u | 8 |  |  |  | 8
15 | Structure métallique de protection des capteurs | u | 0 |  |  |  | 0
16 | Mise en service - Essais | ens | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Création d'une tranchée technique (évacuation EU / ballons) y compris réseau PVC d'évacuation des ballons jusqu'aux regards | ens | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| CESI : Installation individuelle en thermosiphon | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dépose et mise en décharge des chauffe eau gaz ou PAC existants | u | [6 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Fourniture et pose de chauffe-eau solaire individuels en thermosiphon, 2 capteurs plans 2 m², cuve de stockage 200 litres, y compris accessoires et raccordements, suivant CCTP | u | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Fourniture et pose de chauffe-eau solaire individuels en thermosiphon, 2 capteurs plan 2 m², cuve de stockage 300 litres, y compris accessoires et raccordements, suivant CCTP | u | [6 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Fourniture et pose de tubes cuivres suivant CCTP pour l'alimentation sanitaire des ballons, y compris supports, accessoires, robinetterie et finitions | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| -14x16 | ml | [6 empty] | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Fourniture et pose des équipements de commandes dans le tableau électrique du logement pour l'alimentation des résistances électriques des ballons, y compris raccordements, câbles, boutons poussoir, minuteries et accessoires suivant CCTP | ens | [6 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Mise en service - Essais | ens | [6 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Montant HT | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| TGC 6% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Montant TTC | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
PRIX POUR MÉMOIRE - ENSEMBLE DU PROJET
Chap. | Désignation | Unité | Qté | [7 empty] | Prix Unitaire |  |  |  | Prix Total
Option Contrat d'entretien
| Réalisation d'un contrat d'entetien (4 ans) | ens | 1 | [11 empty] | 0

## CHARP3
FSH ECS - DPGF - CHARPENTIER 3
Chap. | Désignation | Unité | BAT A1 |  | BAT A2 |  | BAT B1 |  | BAT B2 |  | Prix Unitaire | BAT A1 | BAT A2 | BAT B1 | BAT B2
|  |  | MOE | ETS | MOE | ETS | MOE | ETS | MOE | ETS | XPF | XPF | XPF | XPF | XPF
CESCI : Installation semi-centralisée
1 | Dépose et mise en décharge des chauffe eau gaz ou PAC existants | u | 9 |  | 9 |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Fourniture et pose de ballons de préparation et de stockage d'ECS avec échangeur de chaleur suivant CCTP, y compris accessoires, supportage et robinetterie (groupe de sécurité, mitigeur, réducteur de pression…) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| -100 litres | u | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| -150 litres | u | 9 |  | 9 |  | 8 |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| -200 litres | u | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Fourniture et pose de panneaux solaires 2m² suivant CCTP, y compris accessoires,robinetterie, châssis | u | 6 |  | 6 |  | 7 |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Fourniture et pose de circulateurs simple suivant CCTP, y compris accessoires et robinetterie | u | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Fourniture et pose de tubes cuivres suivant CCTP, y compris supports, accessoires, robinetterie, calorifuge et finitions | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| -14x16 | ml | 75 |  | 75 |  | 83 |  | 83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| -16x18 | ml | 0 |  | 0 |  | 20 |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| -20x22 | ml | 25 |  | 25 |  | 23 |  | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| -26x28 | ml | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| -33x35 | ml | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Fourniture et pose de tubes cuivres suivant CCTP pour l'alimentation sanitaire des ballons, y compris supports, accessoires, robinetterie et finitions | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| -14x16 | ml | 9 |  | 9 |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Fourniture et pose de tubes PVC suivant CCTP pour l'évacuation des groupes de sécurité y compris supports et finitions | ml | 9 |  | 9 |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Fourniture et pose des goulottes de protection des tuyauteries en façade et toiture, y compris accessoires | ml | 103 |  | 103 |  | 128 |  | 128 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Fourniture et pose d'organes de réglage de débit, y compris accessoires | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| -régulateur de débit automatique DN15 (ballons) | u | 9 |  | 9 |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| -régulateur de débit automatique DN15/20/25 (colonnes) | u | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| -régulateur de débit automatique DN25 (panneaux) | u | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Fourniture et pose de robinetterie diverse (purgeurs d'air, soupapes, vannes d'arrêt etc.), y compris accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Fourniture et pose de dispositifs de remplissage et d'expansion suivant CCTP, y compris raccordements, accessoires et robinetterie | ens | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Fourniture et pose d'un coffre technique en toiture avec coffrets électriques de contrôle et de régulation du circulateur, y compris régulateur, raccordements, câbles, sondes et accessoires suivant CCTP | u | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Fourniture et pose des équipements de commandes dans le tableau électrique du logement pour l'alimentation des résistances électriques des ballons, y compris raccordements, câbles, boutons poussoir, minuteries et accessoires suivant CCTP | u | 9 |  | 9 |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Fourniture et pose des étiquettes "mode d'emploie" sur cuves | u | 9 |  | 9 |  | 12 |  | 12
15 | Structure métallique de protection des capteurs | u | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | Mise en service - Essais | ens | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Création d'une tranchée technique (évacuation EU / ballons) y compris réseau PVC d'évacuation des ballons jusqu'aux regards | ens | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| CESI : Installation individuelle en thermosiphon | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dépose et mise en décharge des chauffe eau gaz ou PAC existants | u | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Fourniture et pose de chauffe-eau solaire individuels en thermosiphon, 2 capteurs plans 2 m², cuve de stockage 200 litres, y compris accessoires et raccordements, suivant CCTP | u | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Fourniture et pose de chauffe-eau solaire individuels en thermosiphon, 2 capteurs plan 2 m², cuve de stockage 300 litres, y compris accessoires et raccordements, suivant CCTP | u | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Fourniture et pose de tubes cuivres suivant CCTP pour l'alimentation sanitaire des ballons, y compris supports, accessoires, robinetterie et finitions | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| -14x16 | ml | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Fourniture et pose des équipements de commandes dans le tableau électrique du logement pour l'alimentation des résistances électriques des ballons, y compris raccordements, câbles, boutons poussoir, minuteries et accessoires suivant CCTP | ens | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Mise en service - Essais | ens | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Montant HT | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| TGC 6% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Montant TTC | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
PRIX POUR MÉMOIRE - ENSEMBLE DU PROJET
Chap. | Désignation | Unité | Qté | [7 empty] | Prix Unitaire |  |  |  | Prix Total
Option Contrat d'entretien
| Réalisation d'un contrat d'entetien (4 ans) | ens | 1 | [11 empty] | 0

## LOBATA
FSH ECS - DPGF - LOBATA
Chap. | Désignation | Unité | BAT A |  | BAT B |  | BAT C |  | BAT D |  | Prix Unitaire | BAT A | BAT B | BAT C | BAT D
|  |  | MOE | ETS | MOE | ETS | MOE | ETS | MOE | ETS | XPF | XPF | XPF | XPF | XPF
CESCI : Installation semi-centralisée
1 | Dépose et mise en décharge des chauffe eau gaz ou PAC existants | u | 20 |  | 16 |  | 20 |  | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Fourniture et pose de ballons de préparation et de stockage d'ECS avec échangeur de chaleur suivant CCTP, y compris accessoires, supportage et robinetterie (groupe de sécurité, mitigeur, réducteur de pression…) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| -100 litres | u | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| -150 litres | u | 12 |  | 8 |  | 12 |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| -200 litres | u | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Fourniture et pose de panneaux solaires 2m² suivant CCTP, y compris accessoires,robinetterie, châssis | u | 15 |  | 13 |  | 15 |  | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Fourniture et pose de circulateurs simple suivant CCTP, y compris accessoires et robinetterie | u | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Fourniture et pose de tubes cuivres suivant CCTP, y compris supports, accessoires, robinetterie, calorifuge et finitions | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| -14x16 | ml | 93 |  | 0 |  | 77 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| -16x18 | ml | 93 |  | 64 |  | 86 |  | 81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| -20x22 | ml | 35 |  | 90 |  | 59 |  | 94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| -26x28 | ml | 49 |  | 63 |  | 39 |  | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| -33x35 | ml | 30 |  | 8 |  | 17 |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Fourniture et pose de tubes cuivres suivant CCTP pour l'alimentation sanitaire des ballons, y compris supports, accessoires, robinetterie et finitions | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| -14x16 | ml | 12 |  | 8 |  | 12 |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Fourniture et pose de tubes PVC suivant CCTP pour l'évacuation des groupes de sécurité y compris supports et finitions | ml | 12 |  | 8 |  | 12 |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Fourniture et pose des goulottes de protection des tuyauteries en façade et toiture, y compris accessoires | ml | 300 |  | 225 |  | 278 |  | 229 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Fourniture et pose d'organes de réglage de débit, y compris accessoires | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| -régulateur de débit automatique DN15 (ballons) | u | 12 |  | 8 |  | 12 |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| -régulateur de débit automatique DN15/20/25 (colonnes) | u | 5 |  | 4 |  | 5 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| -régulateur de débit automatique DN25 (panneaux) | u | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Fourniture et pose de robinetterie diverse (purgeurs d'air, soupapes, vannes d'arrêt etc.), y compris accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Fourniture et pose de dispositifs de remplissage et d'expansion suivant CCTP, y compris raccordements, accessoires et robinetterie | ens | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Fourniture et pose d'un coffre technique en toiture avec coffrets électriques de contrôle et de régulation du circulateur, y compris régulateur, raccordements, câbles, sondes et accessoires suivant CCTP | u | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Fourniture et pose des équipements de commandes dans le tableau électrique du logement pour l'alimentation des résistances électriques des ballons, y compris raccordements, câbles, boutons poussoir, minuteries et accessoires suivant CCTP | u | 12 |  | 8 |  | 12 |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Fourniture et pose des étiquettes "mode d'emploie" sur cuves | u | 12 |  | 8 |  | 12 |  | 8
15 | Structure métallique de protection des capteurs | u | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | Mise en service - Essais | ens | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| CESI : Installation individuelle en thermosiphon | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dépose et mise en décharge des chauffe eau gaz ou PAC existants | u | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Fourniture et pose de chauffe-eau solaire individuels en thermosiphon, 2 capteurs plans 2 m², cuve de stockage 200 litres, y compris accessoires et raccordements, suivant CCTP | u | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Fourniture et pose de chauffe-eau solaire individuels en thermosiphon, 2 capteurs plan 2 m², cuve de stockage 300 litres, y compris accessoires et raccordements, suivant CCTP | u | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Fourniture et pose de tubes cuivres suivant CCTP pour l'alimentation sanitaire des ballons, y compris supports, accessoires, robinetterie et finitions | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| -14x16 | ml | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Fourniture et pose des équipements de commandes dans le tableau électrique du logement pour l'alimentation des résistances électriques des ballons, y compris raccordements, câbles, boutons poussoir, minuteries et accessoires suivant CCTP | ens | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Mise en service - Essais | ens | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Montant HT | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| TGC 6% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Montant TTC | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
PRIX POUR MÉMOIRE - ENSEMBLE DU PROJET
Chap. | Désignation | Unité | Qté | [7 empty] | Prix Unitaire |  |  |  | Prix Total
Option Contrat d'entretien
| Réalisation d'un contrat d'entetien (4 ans) | ens | 1 | [11 empty] | 0

## NOURÉ
FSH ECS - DPGF - NOURE
Chap. | Désignation | Unité | BAT A |  | BAT H1 |  | BAT H2 |  | Prix Unitaire | BAT A | BAT H1 | BAT H2
|  |  | MOE | ETS | MOE | ETS | MOE | ETS | XPF | XPF | XPF | XPF
CESCI : Installation semi-centralisée
1 | Dépose et mise en décharge des chauffe eau gaz ou PAC existants | u | 6 |  | 8 |  | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Fourniture et pose de ballons de préparation et de stockage d'ECS avec échangeur de chaleur suivant CCTP, y compris accessoires, supportage et robinetterie (groupe de sécurité, mitigeur, réducteur de pression…) | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| -100 litres | u | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| -150 litres | u | 6 |  | 8 |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
| -200 litres | u | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Fourniture et pose de panneaux solaires 2m² suivant CCTP, y compris accessoires,robinetterie, châssis | u | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Fourniture et pose de circulateurs simple suivant CCTP, y compris accessoires et robinetterie | u | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Fourniture et pose de tubes cuivres suivant CCTP, y compris supports, accessoires, robinetterie, calorifuge et finitions | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| -14x16 | ml | 67 |  |  |  | 55 |  |  | 0 | 0 | 0
| -16x18 | ml | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| -20x22 | ml | 24 |  | 14 |  | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
| -26x28 | ml |  |  | 39 |  | 38 |  |  | 0 | 0 | 0
| -33x35 | ml | [7 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Fourniture et pose de tubes cuivres suivant CCTP pour l'alimentation sanitaire des ballons, y compris supports, accessoires, robinetterie et finitions | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| -14x16 | ml | 6 |  | 8 |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Fourniture et pose de tubes PVC suivant CCTP pour l'évacuation des groupes de sécurité y compris supports et finitions | ml | 6 |  | 8 |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Fourniture et pose des goulottes de protection des tuyauteries en façade et toiture, y compris accessoires | ml | 91 |  | 53 |  | 102 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Fourniture et pose d'organes de réglage de débit, y compris accessoires | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| -régulateur de débit automatique DN15 (ballons) | u | 6 |  | 8 |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
| -régulateur de débit automatique DN15/20/25 (colonnes) | u | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| -régulateur de débit automatique DN25 (panneaux) | u | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Fourniture et pose de robinetterie diverse (purgeurs d'air, soupapes, vannes d'arrêt etc.), y compris accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Fourniture et pose de dispositifs de remplissage et d'expansion suivant CCTP, y compris raccordements, accessoires et robinetterie | ens | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Fourniture et pose d'un coffre technique en toiture avec coffrets électriques de contrôle et de régulation du circulateur, y compris régulateur, raccordements, câbles, sondes et accessoires suivant CCTP | u | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Fourniture et pose des équipements de commandes dans le tableau électrique du logement pour l'alimentation des résistances électriques des ballons, y compris raccordements, câbles, boutons poussoir, minuteries et accessoires suivant CCTP | u | 6 |  | 8 |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Fourniture et pose des étiquettes "mode d'emploie" sur cuves | u | 6 |  | 8 |  | 8
15 | Structure métallique de protection des capteurs | u | 0 |  | 0 |  | 0
16 | Mise en service - Essais | ens | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
| CESI : Installation individuelle en thermosiphon | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Dépose et mise en décharge des chauffe eau gaz ou PAC existants | u | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Fourniture et pose de chauffe-eau solaire individuels en thermosiphon, 2 capteurs plans 2 m², cuve de stockage 200 litres, y compris accessoires et raccordements, suivant CCTP | u | [7 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Fourniture et pose de chauffe-eau solaire individuels en thermosiphon, 2 capteurs plan 2 m², cuve de stockage 300 litres, y compris accessoires et raccordements, suivant CCTP | u | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Fourniture et pose de tubes cuivres suivant CCTP pour l'alimentation sanitaire des ballons, y compris supports, accessoires, robinetterie et finitions | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| -14x16 | ml | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Fourniture et pose des équipements de commandes dans le tableau électrique du logement pour l'alimentation des résistances électriques des ballons, y compris raccordements, câbles, boutons poussoir, minuteries et accessoires suivant CCTP | ens | [7 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Mise en service - Essais | ens | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
| Montant HT | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| TGC 6% | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| Montant TTC | [8 empty] | 0 | 0 | 0
PRIX POUR MÉMOIRE - ENSEMBLE DU PROJET
Chap. | Désignation | Unité | Qté | [5 empty] | Prix Unitaire
Option Contrat d'entretien
| Réalisation d'un contrat d'entetien (4 ans) | ens | 1

## ILE DIÉ
FSH ECS - DPGF - ILE DIE
Chap. | Désignation | Unité | A1 |  | A2 |  | A3 |  | H1 |  | H2 |  | H3 |  | E1 |  | E2 |  | E3 |  | E4 |  | E5 |  | Prix Unitaire | A1 | A2 | A3 | H1 | H2 | H3 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5
|  |  | MOE | ETS | MOE | ETS | MOE | ETS | MOE | ETS | MOE | ETS | MOE | ETS | MOE | ETS | MOE | ETS | MOE | ETS | MOE | ETS | MOE | ETS | XPF | XPF | XPF | XPF | XPF | XPF | XPF | XPF | XPF | XPF | XPF | XPF
CESCI : Installation semi-centralisée
1 | Dépose et mise en décharge des chauffe eau gaz ou PAC existants | u | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Fourniture et pose de ballons de préparation et de stockage d'ECS avec échangeur de chaleur suivant CCTP, y compris accessoires, supportage et robinetterie (groupe de sécurité, mitigeur, réducteur de pression…) | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -100 litres | u | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -150 litres | u | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -200 litres | u | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Fourniture et pose de panneaux solaires 2m² suivant CCTP, y compris accessoires,robinetterie, châssis | u | 6 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Fourniture et pose de circulateurs simple suivant CCTP, y compris accessoires et robinetterie | u | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Fourniture et pose de tubes cuivres suivant CCTP, y compris supports, accessoires, robinetterie, calorifuge et finitions | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -14x16 | ml |  |  |  |  | 48 | [15 empty] | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -16x18 | ml | 84 |  | 84 |  | 20 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -20x22 | ml | 39 |  | 39 |  | 20 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -26x28 | ml | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -33x35 | ml | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Fourniture et pose de tubes cuivres suivant CCTP pour l'alimentation sanitaire des ballons, y compris supports, accessoires, robinetterie et finitions | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -14x16 | ml | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Fourniture et pose de tubes PVC suivant CCTP pour l'évacuation des groupes de sécurité y compris supports et finitions | ml | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Fourniture et pose des goulottes de protection des tuyauteries en façade et toiture, y compris accessoires | ml | 123 |  | 123 |  | 88 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 39 |  | 39 |  | 39 |  | 39 |  | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Fourniture et pose d'organes de réglage de débit, y compris accessoires | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -régulateur de débit automatique DN15 (ballons) | u | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -régulateur de débit automatique DN15/20/25 (colonnes) | u | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -régulateur de débit automatique DN25 (panneaux) | u | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Fourniture et pose de robinetterie diverse (purgeurs d'air, soupapes, vannes d'arrêt etc.), y compris accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Fourniture et pose de dispositifs de remplissage et d'expansion suivant CCTP, y compris raccordements, accessoires et robinetterie | ens | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Fourniture et pose d'un coffre technique en toiture avec coffrets électriques de contrôle et de régulation du circulateur, y compris régulateur, raccordements, câbles, sondes et accessoires suivant CCTP | u | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Fourniture et pose des équipements de commandes dans le tableau électrique du logement pour l'alimentation des résistances électriques des ballons, y compris raccordements, câbles, boutons poussoir, minuteries et accessoires suivant CCTP | u | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Fourniture et pose des étiquettes "mode d'emploie" sur cuves | u | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
15 | Structure métallique de protection des capteurs | u | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | Mise en service - Essais | ens | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CESI : Installation individuelle en thermosiphon | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dépose et mise en décharge des chauffe eau gaz ou PAC existants | u | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Fourniture et pose de chauffe-eau solaire individuels en thermosiphon, 2 capteurs plans 2 m², cuve de stockage 200 litres, y compris accessoires et raccordements, suivant CCTP | u | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Fourniture et pose de chauffe-eau solaire individuels en thermosiphon, 2 capteurs plan 2 m², cuve de stockage 300 litres, y compris accessoires et raccordements, suivant CCTP | u | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Fourniture et pose de tubes cuivres suivant CCTP pour l'alimentation sanitaire des ballons, y compris supports, accessoires, robinetterie et finitions | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -14x16 | ml | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Fourniture et pose des équipements de commandes dans le tableau électrique du logement pour l'alimentation des résistances électriques des ballons, y compris raccordements, câbles, boutons poussoir, minuteries et accessoires suivant CCTP | ens | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Mise en service - Essais | ens | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montant HT | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TGC 6% | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montant TTC | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRIX POUR MÉMOIRE - ENSEMBLE DU PROJET
Chap. | Désignation | Unité | Qté | [21 empty] | Prix Unitaire | E5: Prix Total
Option Contrat d'entretien
| Réalisation d'un contrat d'entetien (4 ans) | ens | 1 | [22 empty] | E5: 0

## MONE
FSH ECS - DPGF - MONÉ
Chap. | Désignation | Unité | A1 |  | A2 |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F |  | Prix Unitaire | A1 | A2 | B | C | D | E | F
|  |  | MOE | ETS | MOE | ETS | MOE | ETS | MOE | ETS | MOE | ETS | MOE | ETS | MOE | ETS | XPF | XPF | XPF | XPF | XPF | XPF | XPF | XPF
CESCI : Installation semi-centralisée
1 | Dépose et mise en décharge des chauffe eau gaz ou PAC existants | u | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 14 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Fourniture et pose de ballons de préparation et de stockage d'ECS avec échangeur de chaleur suivant CCTP, y compris accessoires, supportage et robinetterie (groupe de sécurité, mitigeur, réducteur de pression…) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -100 litres | u | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -150 litres | u | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 14 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -200 litres | u | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Fourniture et pose de panneaux solaires 2m² suivant CCTP, y compris accessoires,robinetterie, châssis | u | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 9 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Fourniture et pose de circulateurs simple suivant CCTP, y compris accessoires et robinetterie | u | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Fourniture et pose de tubes cuivres suivant CCTP, y compris supports, accessoires, robinetterie, calorifuge et finitions | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -14x16 | ml | 73 |  | 73 |  | 84 |  | 135 |  | 132 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -16x18 | ml |  |  |  |  | 49 |  | 14 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -20x22 | ml | 24 |  | 24 |  | 39 |  | 33 |  | 69 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -26x28 | ml | [6 empty] | 28 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -33x35 | ml | [8 empty] | 36 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Fourniture et pose de tubes cuivres suivant CCTP pour l'alimentation sanitaire des ballons, y compris supports, accessoires, robinetterie et finitions | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -14x16 | ml | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 14 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Fourniture et pose de tubes PVC suivant CCTP pour l'évacuation des groupes de sécurité y compris supports et finitions | ml | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 14 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Fourniture et pose des goulottes de protection des tuyauteries en façade et toiture, y compris accessoires | ml | 97 |  | 97 |  | 172 |  | 210 |  | 245 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Fourniture et pose d'organes de réglage de débit, y compris accessoires | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -régulateur de débit automatique DN15 (ballons) | u | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 14 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -régulateur de débit automatique DN15/20/25 (colonnes) | u | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -régulateur de débit automatique DN25 (panneaux) | u | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Fourniture et pose de robinetterie diverse (purgeurs d'air, soupapes, vannes d'arrêt etc.), y compris accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Fourniture et pose de dispositifs de remplissage et d'expansion suivant CCTP, y compris raccordements, accessoires et robinetterie | ens | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Fourniture et pose d'un coffre technique en toiture avec coffrets électriques de contrôle et de régulation du circulateur, y compris régulateur, raccordements, câbles, sondes et accessoires suivant CCTP | u | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Fourniture et pose des équipements de commandes dans le tableau électrique du logement pour l'alimentation des résistances électriques des ballons, y compris raccordements, câbles, boutons poussoir, minuteries et accessoires suivant CCTP | u | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 14 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Fourniture et pose des étiquettes "mode d'emploie" sur cuves | u | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 14 |  | 18
15 | Structure métallique de protection des capteurs | u | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 0
16 | Mise en service - Essais | ens | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CESI : Installation individuelle en thermosiphon | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dépose et mise en décharge des chauffe eau gaz ou PAC existants | u | [10 empty] | 10 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Fourniture et pose de chauffe-eau solaire individuels en thermosiphon, 2 capteurs plans 2 m², cuve de stockage 200 litres, y compris accessoires et raccordements, suivant CCTP | u | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Fourniture et pose de chauffe-eau solaire individuels en thermosiphon, 2 capteurs plan 2 m², cuve de stockage 300 litres, y compris accessoires et raccordements, suivant CCTP | u | [10 empty] | 10 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Fourniture et pose de tubes cuivres suivant CCTP pour l'alimentation sanitaire des ballons, y compris supports, accessoires, robinetterie et finitions | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -14x16 | ml | [10 empty] | 150 |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Fourniture et pose des équipements de commandes dans le tableau électrique du logement pour l'alimentation des résistances électriques des ballons, y compris raccordements, câbles, boutons poussoir, minuteries et accessoires suivant CCTP | ens | [10 empty] | 10 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Mise en service - Essais | ens | [10 empty] | 10 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montant HT | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TGC 6% | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montant TTC | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRIX POUR MÉMOIRE - ENSEMBLE DU PROJET
Chap. | Désignation | Unité | Qté | [13 empty] | Prix Unitaire | [6 empty] | Prix Total
Option Contrat d'entretien
| Réalisation d'un contrat d'entetien (4 ans) | ens | 1 | [20 empty] | 0

## TIMANU
FSH ECS - DPGF - TIMANU
Chap. | Désignation | Unité | A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F |  | G |  | H |  | I |  | Prix Unitaire | A | B | C | D | E | F | G | H | I
|  |  | MOE | ETS | MOE | ETS | MOE | ETS | MOE | ETS | MOE | ETS | MOE | ETS | MOE | ETS | MOE | ETS | MOE | ETS | XPF | XPF | XPF | XPF | XPF | XPF | XPF | XPF | XPF | XPF
CESCI : Installation semi-centralisée
1 | Dépose et mise en décharge des chauffe eau gaz ou PAC existants | u |  |  | 8 |  | 10 |  | 8 |  | 9 |  | 8 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Fourniture et pose de ballons de préparation et de stockage d'ECS avec échangeur de chaleur suivant CCTP, y compris accessoires, supportage et robinetterie (groupe de sécurité, mitigeur, réducteur de pression…) | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -100 litres | u |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -150 litres | u |  |  | 6 |  | 9 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -200 litres | u |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Fourniture et pose de panneaux solaires 2m² suivant CCTP, y compris accessoires,robinetterie, châssis | u |  |  | 6 |  | 7 |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Fourniture et pose de circulateurs simple suivant CCTP, y compris accessoires et robinetterie | u |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Fourniture et pose de tubes cuivres suivant CCTP, y compris supports, accessoires, robinetterie, calorifuge et finitions | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -14x16 | ml |  |  | 132 |  | 97 |  | 116 |  | 138 |  | 136 |  |  |  | 79 |  | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -16x18 | ml |  |  | 12 |  | 12 |  | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -20x22 | ml |  |  | 19 |  | 19 |  | 15 |  | 54 |  | 82 |  |  |  | 18 |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -26x28 | ml |  |  | 10 |  | 11 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -33x35 | ml | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Fourniture et pose de tubes cuivres suivant CCTP pour l'alimentation sanitaire des ballons, y compris supports, accessoires, robinetterie et finitions | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -14x16 | ml |  |  | 6 |  | 10 |  | 6 |  | 6 |  | 8 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Fourniture et pose de tubes PVC suivant CCTP pour l'évacuation des groupes de sécurité y compris supports et finitions | ml |  |  | 6 |  | 10 |  | 6 |  | 6 |  | 8 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Fourniture et pose des goulottes de protection des tuyauteries en façade et toiture, y compris accessoires | ml |  |  | 173 |  | 139 |  | 134 |  | 192 |  | 221 |  |  |  | 97 |  | 91 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Fourniture et pose d'organes de réglage de débit, y compris accessoires | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -régulateur de débit automatique DN15 (ballons) | u |  |  | 6 |  | 10 |  | 6 |  | 6 |  | 8 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -régulateur de débit automatique DN15/20/25 (colonnes) | u |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 4 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -régulateur de débit automatique DN25 (panneaux) | u |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Fourniture et pose de robinetterie diverse (purgeurs d'air, soupapes, vannes d'arrêt etc.), y compris accessoires | ens |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Fourniture et pose de dispositifs de remplissage et d'expansion suivant CCTP, y compris raccordements, accessoires et robinetterie | ens |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Fourniture et pose d'un coffre technique en toiture avec coffrets électriques de contrôle et de régulation du circulateur, y compris régulateur, raccordements, câbles, sondes et accessoires suivant CCTP | u |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Fourniture et pose des équipements de commandes dans le tableau électrique du logement pour l'alimentation des résistances électriques des ballons, y compris raccordements, câbles, boutons poussoir, minuteries et accessoires suivant CCTP | u |  |  | 6 |  | 10 |  | 6 |  | 6 |  | 8 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Fourniture et pose des étiquettes "mode d'emploie" sur cuves | u |  |  | 6 |  | 10 |  | 6 |  | 6 |  | 8 |  |  |  | 6 |  | 6
15 | Structure métallique de protection des capteurs | u |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Mise en service - Essais | ens |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CESI : Installation individuelle en thermosiphon | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dépose et mise en décharge des chauffe eau gaz ou PAC existants | u | 3 | [11 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Fourniture et pose de chauffe-eau solaire individuels en thermosiphon, 2 capteurs plans 2 m², cuve de stockage 200 litres, y compris accessoires et raccordements, suivant CCTP | u | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Fourniture et pose de chauffe-eau solaire individuels en thermosiphon, 2 capteurs plan 2 m², cuve de stockage 300 litres, y compris accessoires et raccordements, suivant CCTP | u | 3 | [11 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Fourniture et pose de tubes cuivres suivant CCTP pour l'alimentation sanitaire des ballons, y compris supports, accessoires, robinetterie et finitions | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -14x16 | ml | 60 | [11 empty] | 60 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Fourniture et pose des équipements de commandes dans le tableau électrique du logement pour l'alimentation des résistances électriques des ballons, y compris raccordements, câbles, boutons poussoir, minuteries et accessoires suivant CCTP | ens | 3 | [11 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Mise en service - Essais | ens | 3 | [11 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montant HT | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TGC 6% | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montant TTC | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRIX POUR MÉMOIRE - ENSEMBLE DU PROJET
Chap. | Désignation | Unité | Qté | [17 empty] | Prix Unitaire | I: Prix Total
22 | Option Contrat d'entretien
| Réalisation d'un contrat d'entetien (4 ans) | ens | 1 | [18 empty] | I: 0

## VIVALDI
FSH ECS - DPGF - VIVALDI
Chap. | Désignation | Unité | A1 |  | A2 |  | B1 |  | B2 |  | Prix Unitaire | A1 | A2 | B1 | B2
|  |  | MOE | ETS | MOE | ETS | MOE | ETS | MOE | ETS | XPF | XPF | XPF | XPF | XPF
CESCI : Installation semi-centralisée
1 | Dépose et mise en décharge des chauffe eau gaz ou PAC existants | u | 9 |  | 9 |  | 6 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Fourniture et pose de ballons de préparation et de stockage d'ECS avec échangeur de chaleur suivant CCTP, y compris accessoires, supportage et robinetterie (groupe de sécurité, mitigeur, réducteur de pression…) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| -100 litres | u | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| -150 litres | u | 8 |  | 8 |  | 5 |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| -200 litres | u | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Fourniture et pose de panneaux solaires 2m² suivant CCTP, y compris accessoires,robinetterie, châssis | u | 6 |  | 6 |  | 4 |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Fourniture et pose de circulateurs simple suivant CCTP, y compris accessoires et robinetterie | u | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Fourniture et pose de tubes cuivres suivant CCTP, y compris supports, accessoires, robinetterie, calorifuge et finitions | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| -14x16 | ml | 100 |  | 100 |  | 89 |  | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| -16x18 | ml | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| -20x22 | ml | 26 |  | 26 |  | 15 |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| -26x28 | ml | 7 |  | 7 |  | 36 |  | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| -33x35 | ml | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Fourniture et pose de tubes cuivres suivant CCTP pour l'alimentation sanitaire des ballons, y compris supports, accessoires, robinetterie et finitions | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| -14x16 | ml | 9 |  | 9 |  | 6 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Fourniture et pose de tubes PVC suivant CCTP pour l'évacuation des groupes de sécurité y compris supports et finitions | ml | 9 |  | 9 |  | 6 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Fourniture et pose des goulottes de protection des tuyauteries en façade et toiture, y compris accessoires | ml | 133 |  | 133 |  | 140 |  | 176 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Fourniture et pose d'organes de réglage de débit, y compris accessoires | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| -régulateur de débit automatique DN15 (ballons) | u | 9 |  | 9 |  | 6 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| -régulateur de débit automatique DN15/20/25 (colonnes) | u | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| -régulateur de débit automatique DN25 (panneaux) | u | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Fourniture et pose de robinetterie diverse (purgeurs d'air, soupapes, vannes d'arrêt etc.), y compris accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Fourniture et pose de dispositifs de remplissage et d'expansion suivant CCTP, y compris raccordements, accessoires et robinetterie | ens | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Fourniture et pose d'un coffre technique en toiture avec coffrets électriques de contrôle et de régulation du circulateur, y compris régulateur, raccordements, câbles, sondes et accessoires suivant CCTP | u | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Fourniture et pose des équipements de commandes dans le tableau électrique du logement pour l'alimentation des résistances électriques des ballons, y compris raccordements, câbles, boutons poussoir, minuteries et accessoires suivant CCTP | u | 9 |  | 9 |  | 6 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Fourniture et pose des étiquettes "mode d'emploie" sur cuves | u | 9 |  | 9 |  | 6 |  | 12
15 | Structure métallique de protection des capteurs | u | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | Mise en service - Essais | ens | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| CESI : Installation individuelle en thermosiphon | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dépose et mise en décharge des chauffe eau gaz ou PAC existants | u | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Fourniture et pose de chauffe-eau solaire individuels en thermosiphon, 2 capteurs plans 2 m², cuve de stockage 200 litres, y compris accessoires et raccordements, suivant CCTP | u | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Fourniture et pose de chauffe-eau solaire individuels en thermosiphon, 2 capteurs plan 2 m², cuve de stockage 300 litres, y compris accessoires et raccordements, suivant CCTP | u | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Fourniture et pose de tubes cuivres suivant CCTP pour l'alimentation sanitaire des ballons, y compris supports, accessoires, robinetterie et finitions | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| -14x16 | ml | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Fourniture et pose des équipements de commandes dans le tableau électrique du logement pour l'alimentation des résistances électriques des ballons, y compris raccordements, câbles, boutons poussoir, minuteries et accessoires suivant CCTP | ens | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Mise en service - Essais | ens | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Montant HT | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| TGC 6% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Montant TTC | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
PRIX POUR MÉMOIRE - ENSEMBLE DU PROJET
Chap. | Désignation | Unité | Qté | [7 empty] | Prix Unitaire |  |  |  | Prix Total
22 | Option Contrat d'entretien
| Réalisation d'un contrat d'entetien (4 ans) | ens | 1 | [11 empty] | 0