## DPGF
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté* | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°13 | ELECTRICITE
3
3.&
3 | 13.2 | DESCRIPTIF DES OUVRAGES
3.T
4 | 13.2.1 | TRAVAUX AU FORFAIT
4.T
5 | 13.2.1.1 | PLANS D'EXECUTION
5.T
9 | 13.2.1.1.1 | Plans d'exécution
9.& |  |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
5 | 13.2.1.2 | PLANS DE RECOLEMENT
5.T
9 | 13.2.1.2.1 | Récolements
9.& |  |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
5 | 13.2.1.3 | ATTESTATION COTSUEL
5.T
9 | 13.2.1.3.1 | COTSUEL Logements
9.& |  |  |  |  | U | 8 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
9 | 13.2.1.3.2 | COTSUEL Services généraux
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
5 | 13.2.1.4 | RAPPORT DE CONFORMITÉ.
5.T
9 | 13.2.1.4.1 | Vérification des plans avant exécution.
9.& |  |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
9 | 13.2.1.4.2 | Vérification terminale.
9.& |  |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
4.&
4 | 13.2.2 | TRAVAUX PREPARATOIRES
5 | 13.2.2.1 | DEPOSE DES EQUIPEMENTS:
5.T
9 | 13.2.2.1.1 | Dépose complète logements (Option 01)
9.& |  |  |  |  | U | 8 |  |  | 0 | Option | 01_73125 | 0% |  |  |  | 1750
9 | 13.2.2.1.2 | Dépose complète communs intérieurs (Option 02)
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 | Option | 02_90191 | 0% |  |  |  | 1750
9 | 13.2.2.1.3 | Dépose complète extérieurs (Option 03)
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Option | 03_77205 | 0% |  |  |  | 1750
9 | 13.2.2.1.4 | Dépose complète des colonnes montantes (Option 04)
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Option | 04_77210 | 0% |  |  |  | 1750
5.&
4.&
4 | 13.2.3 | ARMOIRES ET COFFRETS DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE.
4.T
5 | 13.2.3.1 | TABLEAU MODULAIRE APPARTEMENT F3
5.T
9 | 13.2.3.1.1 | Tableau appartement F3
9.& |  |  |  |  | U | 5 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
5 | 13.2.3.2 | TABLEAU MODULAIRE APPARTEMENT F4
5.T
9 | 13.2.3.2.1 | Tableau appartement F4
9.& |  |  |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
5 | 13.2.3.3 | TABLEAU GÉNÉRAL DES SERVICES GÉNÉRAUX
5.T
9 | 13.2.3.3.1 | Tableau services généraux
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
4.&
4 | 13.2.4 | CHEMINEMENTS EXTERIEURS.( MURETS EXTERIEURS AU PIED DE COLONNE )
4.T
5 | 13.2.4.1 | CÂBLAGE.
5.T
9 | 13.2.4.1.1 | CABLAGE COURANT FORT pour 51 kva et photovoltaique
9.T
9.& |  |  |  |  | ML | 180 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
9 | 13.2.4.1.2 | CABLAGE COURANT FAIBLE
9.T
9.& |  |  |  |  | ML | 175 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
4.&
4 | 13.2.5 | CHEMINEMENTS PRINCIPAUX.
4.T
5 | 13.2.5.1 | CHEMIN DE CÂBLE.
5.T
9 | 13.2.5.1.1 | DUOGLISS Ø25 aiguillé (OPT)
9.T
9.& |  |  |  |  | ML | 180 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
9 | 13.2.5.1.2 | DUOGLISS Ø20 aiguillé (OPT)
9.T
9.& |  |  |  |  | ML | 175 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
9 | 13.2.5.1.3 | ICD Ø32 aiguillé (liaison comptage tableau abonné)
9.T
9.& |  |  |  |  | ML | 32 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
4.&
4 | 13.2.6 | RÉSEAUX DE DISTRIBUTION BASSE TENSION
5 | 13.2.6.1 | DISTRIBUTION BASSE TENSION
5.T
9 | 13.2.6.1.1 | Liaisons monophasés
9.& |  |  |  |  | U | 8 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
4.&
4 | 13.2.7 | ÉQUIPEMENT DU PLACARD TECHNIQUE
4.T
5 | 13.2.7.1 | DISTRIBUTEUR POUR COLONNE MONTANTE
5.T
9 | 13.2.7.1.1 | Distributeur d'arrivée 200 A - 3 départs
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
9 | 13.2.7.1.2 | Distributeur de niveau 200 A - 6 départs
9.& |  |  |  |  | U | 5 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
5 | 13.2.7.2 | PANNEAU POUR COFFRET DE COMPTAGE MONOPHASÉ
5.T
9 | 13.2.7.2.1 | Panneau comptage monophasé
9.& |  |  |  |  | U | 9 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
5 | 13.2.7.3 | ENSEMBLE TÉLÉREPORT
5.T
9 | 13.2.7.3.1 | Téléreport
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
5 | 13.2.7.4 | EQUIPEMENT DE MURET
5.T
9 | 13.2.7.4.1 | Équipement du muret M1 +ECP3D
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
5 | 13.2.7.5 | CÂBLES BT
5.T
9 | 13.2.7.5.1 | Câble colonne montante
9.L |  | Localisation : Câble d'alimentation dans la colonne montante
9.& |  |  |  |  | ML | 12.9 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
9 | 13.2.7.5.2 | Câble alimentation principale
9.L |  | Localisation : Câble d'alimentation du muret technique existant jusqu'au pied de chaque colonne.
9.& |  |  |  |  | ML | 66 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
5 | 13.2.7.6 | GOULOTTE ET CHEMINS DE CABLES
5.T
9 | 13.2.7.6.1 | Goulottes
9.& |  |  |  |  | ML | 12.9 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
9 | 13.2.7.6.2 | Chemins de câbles
9.& |  |  |  |  | ML | 347 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
4.&
4 | 13.2.8 | CÂBLES D'ALIMENTATION MATÉRIEL PARTICULIER
4.T
5 | 13.2.8.1 | DEPUIS LE TABLEAU DES APPARTEMENTS
9 | 13.2.8.1.1 | Alimentation gazinière (protection 16A) en câble 3G2.5mm²
9.& |  |  |  |  | U | 8 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
9.& |  |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
9 | 13.2.8.1.2 | Alimentation machine à laver (protection 16A) en câble 3G2.5mm²
9.& |  |  |  |  | U | 8 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
9 | 13.2.8.1.3 | Alimentation volet roulant (protection 10A) en 3G1.5mm²
9.& |  |  |  |  | U | 28 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
9 | 13.2.8.1.4 | Alimentation chauffe eau electrique (protection 16A) en câble 3G2.5mm²
9.& |  |  |  |  | U | 8 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
5 | 13.2.8.2 | DEPUIS LE TABLEAU DES SERVICES GÉNÉRAUX
9 | 13.2.8.2.1 | Alimentation des antennes en toiture (protection 16A) en câble 3G2.5mm².
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
9 | 13.2.8.2.2 | Alimentation portail coulissant
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
9 | 13.2.8.2.3 | Alimentation portillon piéton
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
9 | 13.2.8.2.4 | Alimentation porte d'accès principale du hall
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
4.&
4 | 13.2.9 | APPAREILLAGES COURANTS
5 | 13.2.9.1 | GENERALITES
5.T
5.&
5 | 13.2.9.2 | POINT LUMINEUX
5.T
9 | 13.2.9.2.1 | Point lumineux des logements en saillie
9.& |  |  |  |  | U | 102 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
9 | 13.2.9.2.2 | Point lumineux des communs en saillie
9.& |  |  |  |  | U | 29 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
5 | 13.2.9.3 | INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE
5.T
9 | 13.2.9.3.1 | Simple allumage encastré
9.& |  |  |  |  | U | 23 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
9 | 13.2.9.3.2 | Simple allumage en encastré (va et vient)
9.& |  |  |  |  | U | 71 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
5 | 13.2.9.4 | INTERRUPTEUR DE VOLETS ROULANTS
5.T
9 | 13.2.9.4.1 | Interrupteur de commande de volet roulant
9.L |  | Localisation : 1 par volet roulant suivant plans.
9.& |  |  |  |  | U | 42 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
5 | 13.2.9.5 | COMMUTATEUR VA ET VIENT
5.T
9 | 13.2.9.5.1 | Va et vient en saillie
9.& |  |  |  |  | U | 77 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
9 | 13.2.9.5.2 | Va et vient en encastré (Pour mémoire)
9.& |  |  |  |  | U | 5 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
5 | 13.2.9.6 | DIGICODE - LECTEUR DE BADGE + TELECOMMANDE (OPTION)
5.T
9 | 13.2.9.6.1 | DIGICODE - LECTEUR DE BADGE (OPTION)
9.L |  | Localisation : A l'entree de l'immeuble
9.& |  |  |  |  | U | 25 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
9 | 13.2.9.6.2 | TELECOMMANDE (OPTION)
9.L |  | Localisation : 2 par logement
9.& |  |  |  |  | U | 25 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
5 | 13.2.9.7 | HORLOGES
5.T
9 | 13.2.9.7.1 | Horloge dans tableau des communs
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
5.T
9.& |  |  |  |  | U | 15 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
5 | 13.2.9.8 | PRISE DE COURANT 10/16 A 2P+T
5.T
9 | 13.2.9.8.1
9.& |  |  |  |  | U | 137 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
9 | 13.2.9.8.2 | Prise de courant 10/16 A 2P+T en encastré
9.& |  |  |  |  | U | 37 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
5 | 13.2.9.9 | PRISES DE COURANT DIRECTE 20 A 2P+T AVEC ÉCLIPSE DE PROTECTION
5.T
9 | 13.2.9.9.1 | Prise de courant 20 A 2P+T (MAL)
9.& |  |  |  |  | U | 40 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
5 | 13.2.9.10 | PRISES DE COURANT 10/16 A 2P+T EXTÉRIEURE IP66
5.T
9 | 13.2.9.10.1 | Prise de courant 10/16 A 2P+T étanche en sailli
9.& |  |  |  |  | U | 16 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
5 | 13.2.9.11 | PRISES RJ 45
5.T
9 | 13.2.9.11.1 | Prise RJ 45
9.L |  | Localisation : Dans la chambre principale (Suivant plans)
9.& |  |  |  |  | U | 16 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
4.&
4 | 13.2.10 | LUSTRERIE
5 | 13.2.10.1 | LUMINAIRE DCL
5.T
9 | 13.2.10.1.1 | DCL INTERIEUR (Option 05)
9.L |  | Localisation : En plafond ou murs des chambres, séjour, cuisine, salle à manger, dégagement (Suivant plans)
9.& |  |  |  |  | U | 75 |  |  | 0 | Option | 05_77549 | 0% |  |  |  | 1750
5.&
5 | 13.2.10.2 | LUMINAIRE GLOBE ETANCHE
5.T
9 | 13.2.10.2.1 | GLOBE ETANCHE
9.L |  | Localisation : En plafond ou murs des SDE, WC, Terrasse (Suivant plans)
9.& |  |  |  |  | U | 28 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
5 | 13.2.10.3 | LUMINAIRE GLOBE ETANCHE ANTI VANDAL +DETECTEUR
5.T
9 | 13.2.10.3.1 | GLOBE ETANCHE ANTi VANDAL
9.L |  | Localisation : Dans les Communs en plafond ou au murs (Suivant plans)
9.& |  |  |  |  | U | 10 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
5 | 13.2.10.4 | LUMINAIRE PROJECTEUR EN FACADE
5.T
9 | 13.2.10.4.1 | PROJECTEUR D'EXTERIEUR
9.L |  | Localisation : En façade (Suivant plans)
9.& |  |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
5 | 13.2.10.5 | APPLIQUES LINOLITE :
5.T
9 | 13.2.10.5.1 | Applique linolite classe II simple.
9.L |  | Localisation : En mural au niveau du miroir de la salle de bains (Suivant plans)
9.& |  |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
4.&
4 | 13.2.11 | TELEPHONE
4.T
5 | 13.2.11.1 | DTIO ET POSTE TERMINAL OPTIQUE
5.T
9 | 13.2.11.1.1 | DTIO ET POSTE TERMINAL OPTIQUE
9.L |  | Localisation : Suivant plans électricité et plans OPT
9.& |  |  |  |  | U | 8 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
5 | 13.2.11.2 | CABLE TELEPHONIQUE
5.T
9 | 13.2.11.2.1 | Câble téléphonique fibre optique
9.L |  | Localisation : Du PBO jusqu’au boîtier de communication et DTIO de chaque appartement
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
5 | 13.2.11.3 | BOITIER DE COMMUNICATION FIBRE OPTIQUE
5.T
9 | 13.2.11.3.1 | Boîtier de communication fibre optique
9.L |  | Localisation : Dans chaque appartement à proximité du TGBT(Suivant plans)
9.& |  |  |  |  | U | 8 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
5 | 13.2.11.4 | COLONNE DE DISTRIBUTION OPT COMPRIS RÉPARTITEURS, CÂBLAGE, ESSAIS ET RÉCEPTION
5.T
9 | 13.2.11.4.1 | Colonne de distribution OPT fibre optique (PBO)
9.L |  | Localisation : PBO et réseaux Suivant plans
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
4.&
4 | 13.2.12 | RÉSEAUX DE DISTRIBUTION TÉLÉVISION HERTZIENNE ET SATELLITE
4.T
5 | 13.2.12.1 | ENSEMBLE ANTENNES TV HERTZIENNE TNT ET SATELLITE.
5.T
9 | 13.2.12.1.1 | ANTENNES TV-TNT-SAT
9.L |  | Localisation : En toiture (position identique à l'existant)
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
5 | 13.2.12.2 | CÂBLE COAXIAL TV HERTZIENNE ET SATELLITE
5.T
9 | 13.2.12.2.1 | Câble coaxial
9.L |  | Localisation : De la colonne montante aux prise des appartements (Suivant plans)
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
5 | 13.2.12.3 | PRISE TV HERTZIENNE ET SATELLITE
5.T
9 | 13.2.12.3.1 | Prise TV
9.L |  | Localisation : Dans chaque appartements, 1 dans le séjour (Suivant plans)
9.& |  |  |  |  | U | 8 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
4.&
4 | 13.2.13 | CIRCUITS DE TERRE
5 | 13.2.13.1 | ENSEMBLE DES PRISES DE TERRE
5.T
9 | 13.2.13.1.1 | ENSEMBLE DES PRISES DE TERRE
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
5 | 13.2.13.2 | RÉSEAU PRINCIPAL DE TERRE
5.T
9 | 13.2.13.2.1 | RÉSEAU PRINCIPAL DE TERRE
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
5 | 13.2.13.3 | ENSEMBLE DES LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES
5.T
9 | 13.2.13.3.1 | ENSEMBLE DES LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES
9.L |  | Localisation : Menuiseries aluminium en pièces d'eau, tuyaux de cuivre, éléments métallique, ect...
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
4.&
4 | 13.2.14 | CORNICHE ELECTRIQUE
5 | 13.2.14.1 | CORNICHES DROITES ELECTRIQUE PVC
5.T
9 | 13.2.14.1.1 | Corniches PVC (Option 06)
9.& |  |  |  |  | ML | 1440 |  |  | 0 | Option | 06_87802 | 0% |  |  |  | 1750
5.&
4.&
4 | 13.2.15 | SECURITE INCENDIE
5 | 13.2.15.1 | BAEH
5.T
9 | 13.2.15.1.1 | BAEH (Option 07)
9.L |  | Localisation : A chaque paliers et demi paliers de chaque cage d'escalier suivant plans
9.& |  |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 | Option | 07_71596 | 0% |  |  |  | 1750
5.&
5 | 13.2.15.2 | DECLENCHEUR MANUEL :
5.T
9 | 13.2.15.2.1 | Déclencheur manuel encastré
9.L |  | Localisation : Coté intérieur à proximité de la porte d’accès suivant plans
9.& |  |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
4 | 13.2.16 | CANDELABRE
5 | 13.2.16.1 | CANDELABRE MAT DE 6M
5.T
9 | 13.2.16.1.1 | Candélabre mat de 6m
9.L |  | Localisation : A l'angle du jarcdin de convivialité suivant plans
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  |  | 1750
5.&
4.&
3.&
RECAPITULATIF Lot n°13 ELECTRICITE
Total du lot ELECTRICITE - hors option
TOTAL_HT |  | Total H.T. : |  |  | 0
TOTAL_TVA |  | Total TGC (exonérée) :
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
*Qté : information communiquée à titre indicatif. L'entreprise doit calculer ses propres métrés et les renseigner dans la case "Qté Entr." à défaut elle reprend à son compte les quantités indiquées dans la colonne Qté.
Total du lot ELECTRICITE - options
TOTAL_HT |  | Total H.T. OPTIONS: |  |  | 0
TOTAL_TVA |  | Total TGC (exonérée) :
|  | Total T.T.C. OPTIONS: |  |  | 0
Total du lot ELECTRICITE - base + option
TOTAL_HT |  | Total H.T. : |  |  | 0
TOTAL_TVA |  | Total TGC (exonérée) :
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Fait à _________________________ le _____________________________
|  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur

## Page de garde
RESIDENCE TALON : REHABILITATION D'UN IMMEUBLE DE 8 LOGEMENTS
MAITRE D'OUVRAGE FCH / FSH Mél : gdavid@fsh.nc
Lot n°13
ELECTRICITE
ARCHITECTE : Agence d'architecture Philippe Jarcet Angle rues Strasbourg et Soissons BP 9 267 98 807 Nouméa Tél : 26 27 91 Mél : secretariat@jarcet.architecture.nc |  | Dossier | 440
|  | Date | 25/092022
|  | Phase | DCE
|  | Indice | G
DPGF

## Paramètres
| Paramètres |  |  | v1.3
1. | Titre du document : | DPGF
2. | Titre du dossier : | RESIDENCE TALON : REHABILITATION D'UN IMMEUBLE DE 8 LOGEMENTS
3. | Code du dossier | 440
4. | Code du lot : | Lot n°13
5. | Titre du lot : | ELECTRICITE
6. | Date de valeur du lot : | 25/092022
7. | Phase : | DCE
8. | Indice : | G
9. | Taux de TVA utilisés par le récapitulatif : | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10 | Rue du dossier
11 | Code postal et ville du dossier
12 | Parcelle du dossier

## Version
VERSION | 3.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 0
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0