## DPGF
Mise en place d'une production d'eau chaude sanitaire solaire sur 4 résidences FCH 2025 (commune de Dumbéa et Nouméa)
Dossier de Consultation des Entreprises
Détail des Prix Globaux et Forfaitaires
N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qté | Qté entreprise | PRIX UNITAIRE | Montant HT
Résidence HAENDEL 2
2. | Descriptif Technique - Chauffe-eau solaire thermique
2.2 | Dépose Chauffe-eau existants | Ens | 12 |  |  | 0
2.3 | Production ECS
2.3.1 | CESI Thermosiphon
2.3.1.1 | Capteur solaire
| - 2 m² | U | 20 |  |  | 0
| - 3 m² | U | 2 |  |  | 0
2.3.1.2 | Cuve solaire à appoint électrique
| - 100L | Ens | 0 |  |  | 0
| - 200L | Ens | 2 |  |  | 0
| - 300L | Ens | 10 |  |  | 0
2.4 | Réseau électrique sous goulotte | ml | 0 |  |  | 0
2.5 | Circuit Primaire
2.5.1 | Liaison primaire
| réseau sanitaire en toiture/facade | ml | 0 |  |  | 0
| Raccordement sur Existant | Ens | 12 |  |  | 0
2.5.2 | Calorifuges ECS suivant CCTP | ml | 120 |  |  | 0
2.5.3 | Traversé de toiture | Ens | 0 |  |  | 0
2.6 | Régulation
2.6.1 | Temporisation appoint + Note information | Ens | 12 |  |  | 0
2.7 | Equipement de protection
2.7.1 | Purgeur automatique | U | 1 |  |  | PM
2.7.2 | Groupe de sécurité | Ens | 1 |  |  | PM
2.7.3 | Reducteur de pression | Ens | 1 |  |  | PM
2.7.4 | Mitigeur thermostatique | Ens | 12 |  |  | 0
Sous-total Travaux H.T. Résidence HAENDEL 2 | [5 empty] | 0
Résidence BIZET 1
1.9 | Etudes d'exécution | Ens | 1 |  |  | 0
2. | Descriptif Technique - Chauffe-eau solaire thermique
2.2 | Dépose Chauffe-eau existants | Ens | 48 |  |  | 0
2.3 | Production ECS
2.3.1 | CESI Thermosiphon
2.3.1.1 | Capteur solaire
| - 2 m² | U | 96 |  |  | 0
| - 3 m² | U | 0 |  |  | 0
2.3.1.2 | Cuve solaire à appoint électrique
| - 100L | Ens | 0 |  |  | 0
| - 200L | Ens | 0 |  |  | 0
| - 300L | Ens | 48 |  |  | 0
2.4 | Réseau électrique sous goulotte | ml | 240 |  |  | 0
2.5 | Circuit Primaire
2.5.1 | Liaison primaire
| réseau sanitaire en toiture/facade | ml | 480 |  |  | 0
| Raccordement sur Existant | Ens | 48 |  |  | 0
2.5.2 | Calorifuges ECS suivant CCTP | ml | 480 |  |  | 0
2.5.3 | Traversé de toiture | Ens |  |  |  | 0
2.6 | Régulation
2.6.1 | Temporisation appoint + Note information | Ens | 48 |  |  | 0
2.7 | Equipement de protection
2.7.1 | Purgeur automatique | U | 1 |  |  | PM
2.7.2 | Groupe de sécurité | Ens | 1 |  |  | PM
2.7.3 | Reducteur de pression | Ens | 1 |  |  | PM
2.7.4 | Mitigeur thermostatique | Ens | 48 |  |  | 0
Sous-total Travaux H.T. Résidence BIZET 1 | [5 empty] | 0
Résidence KAMERE 8
1.9 | Etudes d'exécution | Ens | 1 |  |  | 0
2. | Descriptif Technique - Chauffe-eau solaire thermique
2.2 | Dépose Chauffe-eau existants | Ens | 26 |  |  | 0
2.3 | Production ECS
2.3.1 | CESI Thermosiphon
2.3.1.1 | Capteur solaire
| - 2 m² | U | 32 |  |  | 0
| - 3 m² | U | 10 |  |  | 0
2.3.1.2 | Cuve solaire à appoint électrique
| - 100L | Ens | 0 |  |  | 0
| - 200L | Ens | 10 |  |  | 0
| - 300L | Ens | 16 |  |  | 0
2.4 | Réseau électrique sous goulotte | ml | 52 |  |  | 0
2.5 | Circuit Primaire
2.5.1 | Liaison primaire
| réseau sanitaire en toiture/facade | ml | 104 |  |  | 0
| Raccordement sur Existant | Ens | 26 |  |  | 0
2.5.2 | Calorifuges ECS suivant CCTP | ml | 260 |  |  | 0
2.5.3 | Traversé de toiture | Ens | 52 |  |  | 0
2.6 | Régulation
2.6.1 | Temporisation appoint + Note information | Ens | 26 |  |  | 0
2.7 | Equipement de protection
2.7.1 | Purgeur automatique | U | 1 |  |  | PM
2.7.2 | Groupe de sécurité | Ens | 1 |  |  | PM
2.7.3 | Reducteur de pression | Ens | 1 |  |  | PM
2.7.4 | Mitigeur thermostatique | Ens | 26 |  |  | 0
Sous-total Travaux H.T. Résidence KAMERE 8 | [5 empty] | 0
Résidence ANSE DU TIR
2. | Descriptif Technique - Chauffe-eau solaire thermique
2.2 | Dépose Chauffe-eau existants | Ens | 7 |  |  | 0
2.3 | Production ECS
2.3.1 | CESI Thermosiphon
2.3.1.1 | Capteur solaire
| - 2 m² | U | 14 |  |  | 0
| - 3 m² | U | 0 |  |  | 0
2.3.1.2 | Cuve solaire à appoint électrique
| - 100L | Ens | 0 |  |  | 0
| - 200L | Ens | 0 |  |  | 0
| - 300L | Ens | 7 |  |  | 0
2.4 | Réseau électrique sous goulotte | ml | 0 |  |  | 0
2.5 | Circuit Primaire
2.5.1 | Liaison primaire
| réseau sanitaire en toiture/facade | ml | 0 |  |  | 0
| Raccordement sur Existant | Ens | 7 |  |  | 0
2.5.2 | Calorifuges ECS suivant CCTP | ml | 70 |  |  | 0
2.5.3 | Traversé de toiture | Ens | 0 |  |  | 0
2.6 | Régulation
2.6.1 | Temporisation appoint + Note information | Ens | 7 |  |  | 0
2.7 | Equipement de protection
2.7.1 | Purgeur automatique | U | 1 |  |  | PM
2.7.2 | Groupe de sécurité | Ens | 1 |  |  | PM
2.7.3 | Reducteur de pression | Ens | 1 |  |  | PM
2.7.4 | Mitigeur thermostatique | Ens | 7 |  |  | 0
Sous-total Travaux H.T. Résidence ANSE DU TIR | [5 empty] | 0
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T. | [5 empty] | 0