## PDG DE
Opération : Vallée de SAKAMOTO
Viabilisation d’un lotissement de 180 lots d’habitations
Commune de NOUMEA
Quartier HAUT MAGENTA
Pièce n°5 - Détail Estimatif Lot N°02
N° de marché : 01 15008/2025
Lot N°02 - Voirie et réseaux divers généraux
Tranche 01 (HT) – lots aidés – Poste 323-01
Tranche 03 (TTC) – lots intermédiaires – Poste 323-01
Maître de L’Ouvrage : | Maîtrise d’Œuvre
FSH
Immeuble Jules Ferry
1, rue de la Somme. BP 3887
98 846 Nouméa Cedex
Tel : 26 60 00
Marché privé de Travaux

## DE LOT02 VRD
Vallé de SAKAMOTO
DETAIL ESTIMATIF
LOT 02 - Voirie et Réseaux Divers généraux
|  |  |  | Axe 3 |  | Axe 1 et 2 |  | Equipements communs |  | Global
N° Prix | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Prix Unitaires | QUANTITES | TOTAL | QUANTITES | TOTAL | QUANTITES | TOTAL | QUANTITES | TOTAL
0. | CHAPITRE 0 : INSTALLATION
0.1 | Frais d'installation
0.1.1 | Frais d'installation pour la zone 1 | Ft |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
0.1.2 | Frais d'installation pour la zone 2 | Ft |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0
0.1.3 | Frais d'installation pour la zone 3 | Ft |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0.2 | Etudes topographiques
0.2.1 | Etudes topographiques pour la zone 1 | Ft |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
0.2.2 | Etudes topographiques pour la zone 2 | Ft |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0
0.2.3 | Etudes topographiques pour la zone 3 | Ft |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0.3 | Signalisation temporaire
0.3.1 | Signalisation temporaire pour la zone 1 | Ft |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
0.3.2 | Signalisation temporaire pour la zone 2 | Ft |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0
0.3.3 | Signalisation temporaire pour la zone 3 | Ft |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0.4 | Etudes d'exécution et de synthèse
0.4.1 | Etudes d'exécution et de synthèse pour la zone 1 | Ft |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
0.4.2 | Etudes d'exécution et de synthèse pour la zone 2 | Ft |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0
0.4.3 | Etudes d'exécution et de synthèse pour la zone 3 | Ft |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0.5 | Plans de récolements et DOE
0.5.1 | Plans de récolements et DOE pour la zone 1 | Ft |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
0.5.2 | Plans de récolements et DOE pour la zone 2 | Ft |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0
0.5.3 | Plans de récolements et DOE pour la zone 3 | Ft |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0.6 | Assistance géotechnique
0.6.1 | Assistance géotechnique pour la zone 1 | Ft |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
0.6.2 | Assistance géotechnique pour la zone 2 | Ft |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0
0.6.3 | Assistance géotechnique pour la zone 3 | Ft |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0.7 | Gestion environnementale - Chantier vert
0.7.1 | Gestion des déchets - aire de tri
0.7.1.1 | Gestion des déchets pour la zone 1 | Ft |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
0.7.1.2 | Gestion des déchets pour la zone 2 | Ft |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0
0.7.1.3 | Gestion des déchets pour la zone 3 | Ft |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0.7.2 | Gestion des pollutions - voie de décrottage
0.7.2.1 | Gestion des pollutions pour la zone 1 | Ft |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
0.7.2.2 | Gestion des pollutions pour la zone 2 | Ft |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0
0.7.2.3 | Gestion des pollutions pour la zone 3 | Ft |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| Total Chapitre 0 : |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1. | CHAPITRE 1 : TERRASSEMENT
1.1 | Débroussaillage, y.c. balisage | m2 |  | 11280 | 0 | 67270 | 0 | 10850 | 0 | 89400 | 0
1.2 | Déforestage | U |  | 25 | 0 | 140 | 0 | 55 | 0 | 220 | 0
1.3 | Décapage
1.3.1 | Décapage avec évacuation | m3 |  | 2030 | 0 | 12109 | 0 | 1953 | 0 | 16092 | 0
1.3.2 | Décapage avec mise en stock pour réutilisation | m3 |  | 226 | 0 | 1346 | 0 | 217 | 0 | 1789 | 0
1.4 | Dépose de bordures et caniveaux
1.4.1 | Dépose de bordures T2 /A2 | ml |  | 390 | 0 | 25 | 0 |  | 0 | 415 | 0
1.4.2 | Dépose de caniveaux CS2 | ml |  | 112 | 0 | 25 | 0 |  | 0 | 137 | 0
1.5 | Enlèvement de revêtement enrobé existant | m2 |  | 3150 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3150 | 0
1.6 | Dépose et repose de bordures et caniveaux | ml |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.7 | Démolition et réfection de chaussée ou trottoir
1.7.1 | pour réfection définitive de chaussée en enrobé à chaud | m2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.7.2 | pour réfection provisoire de chaussée en enrobé à froid | m2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.7.3 | pour réfection de trottoir en béton | m2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.8 | Démolition d'ouvrage en béton armé | m3 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0
1.9 | Dépose et remise en place de panneau de signalisation | U |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
1.10 | Déblais masse
1.10.1 | Déblais meuble | m3 |  | 9157 | 0 | 53143 | 0 | 10418 | 0 | 72718 | 0
1.10.2 | Plus value pour déblais en terrain rocheux | m3 |  | 320 | 0 | 11498 | 0 | 288 | 0 | 12106 | 0
1.11 | Purges, y.c. évacuation | m3 |  |  | 0 | 3980 | 0 | 2250 | 0 | 6230 | 0
1.12 | Remblais de substitution en scorie | m3 |  |  | 0 | 3980 | 0 | 2250 | 0 | 6230 | 0
1.13 | Ballast de carrière 20/60 | m3 |  | 10 | 0 | 108 | 0 | 101 | 0 | 219 | 0
1.14 | Remblais de masse
1.14.1 | Remblais de masse en réemploi | m3 |  | 1962 | 0 | 49234 | 0 | 1716 | 0 | 52912 | 0
1.14.2 | Remblais de masse en emprunt | m3 |  | 491 | 0 | 12309 | 0 | 429 | 0 | 13229 | 0
1.15 | Enrochements
1.15.1 | Enrochements pour confortement talus routiers | m3 |  | 102 | 0 | 120 | 0 |  | 0 | 222 | 0
1.15.2 | Enrochements pour ouvrages hydrauliques | m3 |  |  | 0 |  | 0 | 660 | 0 | 660 | 0
1.16 | Ouvrages de génie civil
1.16.1 | Ouvrages de soutènement en béton armé
1.16.1.1 | Soutènement sur voies publiques | m3 |  | 24 | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 0
1.16.1.2 | Murs sur parcelle en limite de rue, avec retour | m3 |  |  | 0 | 240 | 0 |  | 0 | 240 | 0
1.16.2 | Remblais drainants contigus aux murs de soutènement | m3 |  | 96 | 0 | 575 | 0 |  | 0 | 671 | 0
1.17 | Confortement de talus
1.17.1 | Réalisation d'un clouage
1.17.1.1 | Grillage par éboulis double torsion | m2 |  |  | 0 | 300 | 0 |  | 0 | 300 | 0
1.17.1.2 | Clou foré et scellé avec acier HA
1.17.1.2.1 | Clou foré et scellé Ø25 - 1ml | U |  |  | 0 | 30 | PM |  | 0 |  | 0
1.17.1.2.2 | Clou foré et scellé Ø25 - 2ml | U |  |  | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 30 | 0
1.17.1.2.3 | Clou foré et scellé Ø25 - 3ml | U |  |  | 0 | 30 | PM |  | 0 |  | 0
1.17.1.2.4 | Clou foré et scellé Ø25 - 4ml | U |  |  | 0 | 30 | PM |  | 0 |  | 0
1.17.2 | Bétonnage de parement de talus en béton projeté | m2 |  |  | 0 | 300 | 0 |  | 0 | 300 | 0
1.17.3 | Fourniture et mise en œuvre de géonatte | m2 |  |  | 0 | 2000 | 0 | 500 | 0 | 2500 | 0
1.17.4 | Végétalisation par semis hydraulique (hydroseeding) | m2 |  | 2386 | 0 | 52508 | 0 | 10521 | 0 | 65415 | 0
1.18 | Transport
1.18.1 | Transport terme fixe y compris frais de décharge | m3 |  | 10720 | 0 | 11950 | 0 | 9690 | 0 | 32360 | 0
1.18.2 | Terme Kilométrique (8 km) | m3xkm |  | 85760 | 0 | 95600 | 0 | 77520 | 0 | 258880 | 0
1.19 | Géotextile S41 | m2 |  |  | 0 | 300 | 0 | 750 | 0 | 1050 | 0
1.20 | Tranchée drainante 0,50 x 1,00 h | ml |  | 50 | 0 | 500 | 0 | 100 | 0 | 650 | 0
| Total Chapitre 1 : |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | CHAPITRE 2 : CHAUSSEE/REVETEMENT
2.1 | Couche de forme
2.1.1 | Couche de forme C1B3 pour chaussée/parking | m3 |  | 3368 | 0 | 8652 | 0 | 383 | 0 | 12403 | 0
2.1.2 | Couche de forme C1B3 pour piste d'accès | m3 |  |  | 0 | 330 | 0 | 1260 | 0 | 1590 | 0
2.1.3 | Couche de forme C1B3 pour trottoir | m3 |  | 482 | 0 | 797 | 0 |  | 0 | 1279 | 0
2.2 | Reprofilage de couche de fondation existante | m2 |  | 3150 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3150 | 0
2.3 | Couche de base/fondation
2.3.1 | Couche de base fondation GNT 0/20 pour chaussée/parking | m3 |  | 1269.6 | 0 | 1778.4 | 0 | 89.4 | 0 | 3137.4 | 0
2.3.2 | Couche de base fondation GNT 0/20 pour trottoir/entrées charretières | m3 |  | 322 | 0 | 532 | 0 |  | 0 | 854 | 0
2.4 | Bordures - Caniveaux
2.4.1 | Bordures fondées types T2 et/ou A2 | ml |  | 2420 | 0 | 3646 | 0 |  | 0 | 6066 | 0
2.4.2 | Bordures fondées types P1 ou CR1 | ml |  | 15 | 0 | 588 | 0 |  | 0 | 603 | 0
2.4.3 | Caniveau type CS2 | ml |  | 706 | 0 | 1223 | 0 |  | 0 | 1929 | 0
2.5 | Revêtement en enrobé BBSG
2.5.1 | Revêtement enrobé BBSG 6 cm pour chaussée | m2 |  | 5298 | 0 | 7833 | 0 | 447 | 0 | 13578 | 0
2.5.2 | Revêtement enrobé BBSG 6 cm pour parking | m2 |  | 1050 | 0 | 1059 | 0 |  | 0 | 2109 | 0
2.6 | Revêtement enrobé BBM 4 cm pour tottoir | m2 |  | 2600 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 6350 | 0
2.7 | Réalisation de rampants | m2 |  | 72 | PM | 72 | PM |  | 0 | 144 | PM
2.8 | Revêtement béton
2.8.1 | Revêtement béton pour rampe PMR, ép. 12 cm | m2 |  | 43 | 0 | 54 | 0 |  | 0 | 97 | 0
2.8.2 | Revêtement béton pour entrée charretière, ép. 15 cm | m2 |  | 442 | 0 | 1272 | 0 |  | 0 | 1714 | 0
| Total Chapitre 2 : |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CHAPITRE 3 : SIGNALISATION
3.1 | Signalisation horizontale
3.1.1 | Marquage en peinture
3.1.1.1 | Bande blanche continue largeur 10 cm | ml |  | 120 | 0 | 41 | 0 |  | 0 | 161 | 0
3.1.1.2 | Bande blanche discontinue T' 1 largeur 10 cm | ml |  | 750 | 0 | 1204 | 0 |  | 0 | 1954 | 0
3.1.1.3 | Bande blanche discontinue T’ 2 largeur 10 cm | ml |  |  | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 15 | 0
3.1.1.4 | Marquage de bordure jaune | ml |  | 60 | 0 | 80 | 0 |  | 0 | 140 | 0
3.1.2 | Marquage en enduit
3.1.2.1 | Bande blanche continue largeur 15 cm | ml |  |  | PM |  | PM |  | PM | 0 | 0
3.1.2.2 | Bande blanche " STOP" | ml |  | 10 | 0 | 33 | 0 |  | 0 | 43 | 0
3.1.2.3 | Bande blanche "PASSAGE PIETON" | m2 |  | 23 | 0 | 31 | 0 |  | 0 | 54 | 0
3.1.2.4 | Marquage rampant | m2 |  | 34 | PM | 34 | PM |  | PM | 68 | PM
3.1.2.5 | Pictogramme cycle | U |  |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 0
3.1.3 | Marquage en résine thermoplastique
3.1.3.1 | Bande blanche continue largeur 10 cm | ml |  | 98 | 0 | 1778 | 0 |  | 0 | 1876 | 0
3.1.3.2 | Bande blanche discontinue T’ 2 largeur 10 cm | ml |  | 250 | 0 |  | 0 |  | 0 | 250 | 0
3.1.4 | Bande podotactile | ml |  | 35 | 0 | 49 | 0 |  | 0 | 84 | 0
3.2 | Signalisation verticale
3.2.1 | Massif de signalisation | U |  | 15 | 0 | 17 | 0 |  | 0 | 32 | 0
3.2.2 | Mât droit | U |  | 9 | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 19 | 0
3.2.3 | Mât déporté | U |  | 6 | 0 | 7 | 0 |  | 0 | 13 | 0
3.2.4 | Plus-value pour double panneaux | U |  | 1 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 5 | 0
3.2.5 | Panneau - gamme petite
3.2.5.1 | Panneau d'indication "Voie sans issue" (C13A) | u |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 2 | 0
3.2.5.2 | Panneau d'indication "Passage piéton" (C20A) | u |  | 12 | 0 | 14 | 0 |  | 0 | 26 | 0
3.2.5.3 | Panneau "30 km/h" (B14) | u |  | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 3 | 0
3.2.5.4 | Panneau directionnel "STOP" (AB4) | u |  | 1 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 4 | 0
3.2.5.5 | Panneau Circulation interdite à tout véhicule (B0) | u |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
3.2.5.6 | Panneau Arrêt/Stationnement interdit (B6D) | u |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
3.2.5.7 | Panonceau M9v | u |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0
3.2.5.8 | Panonceau M9d | u |  | 6 | PM | 6 | PM |  | 0 | 12 | PM
3.2.6 | Ensemble panneaux de rue | u |  | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 6 | 0
3.3 | Potelets
3.3.1 | Potelet PMR - type Ville de Nouméa | u |  | 24 | 0 | 28 | 0 |  | 0 | 52 | 0
3.3.2 | Borne - type Ville de Nouméa | u |  | 6 | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 21 | 0
| Total Chapitre 3 : |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4. | CHAPITRE 4 : ASSAINISSEMENT EP
4.1 | Tuyaux en Polychlorure de vinyle SN8
4.1.1 | Diamètre Ø630 SN8 | ml |  | 6 | 0 | 247 | 0 | 4 | 0 | 257 | 0
4.1.2 | Diamètre Ø500 SN8 | ml |  | 161 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0
4.1.3 | Diamètre Ø400 SN8 | ml |  | 359 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0
4.1.4 | Diamètre Ø315 SN8 | ml |  | 317 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0
4.1.5 | Diamètre Ø250 SN8 | ml |  |  | PM |  | PM |  | PM | 0 | PM
4.1.6 | Diamètre Ø200 SN8 | ml |  | 276 | 0 | 847 | 0 |  | 0 | 1123 | 0
4.2 | Tuyaux en Polyéthylène Haute Densité annelé SN8
4.2.1 | Diamètre Ø1030 SN8 | ml |  | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0
4.2.2 | Diamètre Ø800 SN8 | ml |  | 0 | 0 | 124 | 0 | 52 | 0 | 176 | 0
4.3 | Plus-value pour bétonnage de conduite
4.3.1 | Pour une canalisation de diamètre Ø1000 à Ø1030 inclus | ml |  | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0
4.3.2 | Pour une canalisation de diamètre Ø800 | ml |  | 0 | 0 | 31 | 0 | 52 | 0 | 83 | 0
4.3.3 | Pour une canalisation de diamètre Ø500 à Ø630 inclus | ml |  | 79 | 0 | 166 | 0 | 4 | 0 | 249 | 0
4.3.4 | Pour une canalisation de diamètre Ø300 à Ø400 inclus | ml |  | 101 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0
4.3.5 | Pour une canalisation de diamètre Ø200 à Ø250 inclus | ml |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
4.4 | Dalot cadre en béton armé
4.4.1 | Dalot cadre 1,00 h x 1,20 | ml |  |  | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 6 | 0
4.4.2 | Dalot cadre 1,00 h x 1,50 | ml |  |  | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 40 | 0
4.5 | Regard simple en béton
4.5.1 | Regard simple 40x40 | u |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.5.2 | Regard simple 80x80 | u |  | 6 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0
4.5.3 | Regard simple 100x100 | u |  | 32 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 124 | 0
4.5.4 | Regard simple 125x125 | u |  | 22 | 0 | 34 | 0 | 8 | 0 | 64 | 0
4.6 | Plus value pour aménagement d'un entonnement sur regard
4.6.1 | Plus-value sur regard 40x40 | u |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.6.2 | Plus-value sur regard 80x80 et 100x100 | u |  | 1 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0
4.7 | Cheminée de regard 100x100 sur dalot cadre | Ens |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
4.8 | Boite de branchement PVC Ø400 - tampon fonte C250 gravé "EP" | u |  | 39 | 0 | 143 | 0 |  | 0 | 182 | 0
4.9 | Boite de branchement PEHD Ø450 - tampon fonte C250 gravé "EP" | u |  |  | PM |  | PM |  | PM | 0 | PM
4.10 | Béton armé pour ouvrages d’assainissement
4.10.1 | Béton armé C30/37 XS1 (avec ratio d’acier 200 kg/m3) | m3 |  | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0
4.10.2 | Béton armé C35/45 XS3 (avec ratio d’acier 200 kg/m3) | m3 |  |  | PM |  | PM |  | PM | 0 | PM
4.11 | Raccordement canalisation gravitaire sur regard existant | Ens |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
4.12 | Plus value pour réalisation de regard de visite sur réseau existant | Ens |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 2 | 0
4.13 | Couronnements
4.13.1 | Tampons plein D400
4.13.1.1 | Tampon plein pour regard 80x80 | u |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
4.13.1.2 | Tampon plein pour regard 100x100 | u |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0
4.13.1.3 | Tampon plein pour regard 125x125 | u |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
4.13.2 | Tampons pleins ou ventilés C250
4.13.2.1 | Tampon plein ou ventilé pour regard 40x40 | u |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.13.2.2 | Tampon plein ou ventilé pour regard 80x80 | u |  | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
4.13.2.3 | Tampon plein ou ventilé pour regard 100x100 | u |  | 5 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0
4.13.2.4 | Tampon plein ou ventilé pour regard 125x125 | u |  | 12 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0
4.13.3 | Grille avaloir type Sélecta C250
4.13.3.1 | Grille Selecta pour regard 80x80 | u |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
4.13.3.2 | Grille Selecta pour regard 100x100 | u |  | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
4.13.3.3 | Grille Selecta pour regard 125x125 | u |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13.4 | Grille plate D400
4.13.4.1 | Grille plate pour regard 80x80 | u |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
4.13.4.2 | Grille plate pour regard 100x100 | u |  | 15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0
4.13.4.3 | Grille plate pour regard 125x125 | u |  | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
4.14 | Regard à grille 75x30 | u |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
4.15 | Plus value pour pose de bouche avaloir profil A/T | u |  | 23 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0
4.16 | Têtes d'ouvrages
4.16.1 | Tête d'ouvrage pour buses Ø1030 | u |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0
4.16.2 | Tête d'ouvrage pour buses Ø800 | u |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 0
4.16.3 | Tête d'ouvrage pour buses Ø630 | u |  |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 0
4.16.4 | Tête d'ouvrage pour buses Ø500 | u |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
4.16.5 | Tête d'ouvrage pour buses Ø400 | u |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
4.16.6 | Tête d'ouvrage pour buses Ø315 | u |  |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 0
4.16.7 | Tête d'ouvrage branchement riverain Ø200 dans arroyo | u |  |  | 0 | 50 | 0 |  | 0 | 50 | 0
4.16.8 | Tête d'ouvrage pour dalot cadre 100 x 120 | u |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.16.9 | Tête d'ouvrage pour dalot cadre 100 x 150 | u |  |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
4.16.10 | Tête d'ouvrage pour dalot cadre 100 x 120 supersposé avec conduite Ø600-800 | u |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
4.17 | Fossés
4.17.1 | Fossés mécaniques - largeur 1.00m, profondeur 0.35m | ml |  |  | 0 | 700 | 0 |  | 0 | 700 | 0
4.17.2 | Fossés mécaniques - largeur 0,50m, profondeur 0,15m | ml |  |  | 0 | 775 | 0 |  | 0 | 775 | 0
4.17.3 | Fossés mécaniques en amont des talus | ml |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.17.4 | Fossés avec cunette bétonnée en descente de talus | ml |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.18 | Canal traversier béton pour bassin d'orage
4.18.1 | Canal traversier - larg.0,50, ht. 0,15 m | ml |  |  | 0 |  | 0 | 172 | 0 | 172 | 0
1.6 | Dépose et repose de bordures et caniveaux | ml | 0 | 163 | 0 |  | 0 |  | 0 | 163 | 0
1.7 | Démolition et réfection de chaussée
1.7.1 | pour réfection définitive en enrobé à chaud | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.7.2 | pour réfection provisoire en enrobé à froid | m2 | 0 | 535 | 0 |  | 0 |  | 0 | 535 | 0
4.19 | Mise à la côte de regard existant +/- 30 cm | U |  | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
4.20 | Démolition de caniveau à grille existant | ml |  | 37 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37 | 0
4.21 | Fouilles pour réseaux
4.21.1 | Fouilles en terrain meuble | m3 |  | 1763 | 0 | 4636 | 0 | 241 | 0 | 6640 | 0
4.21.2 | PV pour fouilles en terrain rocheux | m3 |  | 176 | 0 | 618 | 0 | 24 | 0 | 818 | 0
4.22 | Remblais pour réseaux
4.22.1 | Remblais pour réseaux en réemploi | m3 |  | 850 | 0 | 2225 | 0 | 120 | 0 | 3195 | 0
4.22.2 | Remblais pour réseaux en emprunt | m3 |  | 560 | 0 | 1460 | 0 | 80 | 0 | 2100 | 0
Gestion des eaux
Gestion des eaux des espaces publics / copropriété
4.23 | Décanteur espaces publics / copropriété | U |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0
4.24 | Gabions pour régulation des écoulements dans thalwegs | m3 |  | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 0
4.25 | Tuiles en descentes de talus | ml |  |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
4.26 | Matelas enroché brise charge | u |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.27 | Ouvrage décanteur raccordé par canalisation PVC | u |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0
4.28 | Aménagement de radier bétonné pour protection de piste | m2 |  |  | 0 |  | 0 | 45 | 0 | 45 | 0
Gestion des eaux sur parcelles
4.1 | Tuyaux en Polychlorure de vinyle SN8
4.1.6 | Diamètre Ø200 SN8 | ml | 0 |  | 0 | 273 | 0 |  | 0 | 273 | 0
4.3 | Plus-value pour bétonnage de conduite
4.3.5 | Pour une canalisation de diamètre Ø200 à Ø250 inclus | ml | 0 |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 0
4.5 | Regard simple en béton
4.5.1 | Regard simple 40x40 | u | 0 |  | 0 | 18 | 0 |  | 0 | 18 | 0
4.5.2 | Regard simple 80x80 | u | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.5.3 | Regard simple 100x100 | u | 0 |  | 0 | 22 | 0 |  | 0 | 22 | 0
4.6 | Plus value pour aménagement d'un entonnement sur regard
4.6.1 | Plus-value sur regard 40x40 | u | 0 |  | 0 | 18 | 0 |  | 0 | 18 | 0
4.6.2 | Plus-value sur regard 80x80 et 100x100 | u | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 0
4.13 | Couronnements
4.13.2 | Tampons pleins ou ventilés C250
4.13.2.1 | Tampon plein ou ventilé pour regard 40x40 | u | 0 |  | 0 | 18 | 0 |  | 0 | 18 | 0
4.13.2.2 | Tampon plein ou ventilé pour regard 80x80 | u | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.13.2.3 | Tampon plein ou ventilé pour regard 100x100 | u | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 0
4.13.4 | Grille plate D400
4.13.4.1 | Grille plate pour regard 80x80 | u | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.13.4.2 | Grille plate pour regard 100x100 | u | 0 |  | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 20 | 0
4.17 | Fossés
4.17.5 | Fossés mécaniques - largeur 1.00m, profondeur 0.35m - sur parcelle | ml |  |  | 0 | 2509 | 0 |  | 0 | 2509 | 0
4.17.6 | Fossés mécaniques - largeur 0,50m, profondeur 0,15m - sur parcelle | ml |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.17.7 | Fossés mécaniques en amont des talus - sur parcelle | ml |  |  | 0 | 970 | 0 |  | 0 | 970 | 0
4.25 | Tuiles en descentes de talus | ml | 0 | 12 | 0 | 859 | 0 |  | 0 | 871 | 0
4.26 | Matelas enroché brise charge | u | 0 | 3 | 0 | 124 | 0 |  | 0 | 127 | 0
4.27 | Ouvrage décanteur raccordé par canalisation PVC | u | 0 |  | 0 | 143 | 0 |  | 0 | 143 | 0
4.21 | Fouilles pour réseaux
4.21.3 | Fouilles en terrain meuble - sur parcelle | m3 |  |  | 0 | 197 | 0 |  | 0 | 197 | 0
4.21.4 | PV pour fouilles en terrain rocheux - sur parcelle | m3 |  |  | 0 | 40 | 0 |  | 0 | 40 | 0
4.22 | Remblais pour réseaux
4.22.3 | Remblais en réemploi - sur parcelle | m3 |  |  | 0 | 120 | 0 |  | 0 | 120 | 0
4.22.4 | Remblais en emprunt - sur parcelle | m3 |  |  | 0 | 40 | 0 |  | 0 | 40 | 0
| Total Chapitre 4 : |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | CHAPITRE 5 : ASSAINISSEMENT EU
5.1 | Tuyaux en Polychlorure de vinyle SN8
5.1.1 | Diamètre Ø200 SN8 | ml |  | 877 | 0 | 1079 | 0 | 879 | 0 | 2835 | 0
5.1.2 | Diamètre Ø160 SN8 | ml |  | 276 | 0 | 840 | 0 |  | 0 | 1116 | 0
5.2 | Plus value pour bétonnage de conduite
5.2.1 | Pour une canalisation de diamètre Ø160 à Ø200 inclus | ml |  | 44 | 0 | 295 | 0 | 26 | 0 | 365 | 0
5.3 | Regards eaux usées PEHD
5.3.1 | Regard eaux usées PEHD Ø800 | u |  | 45 | 0 | 78 | 0 | 62 | 0 | 185 | 0
5.3.2 | Regard eaux usées PEHD Ø600 | u |  |  | PM |  | PM |  | PM | 0 | PM
5.4 | Regard brise charge avec chute accompagnée | Ens |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
5.5 | Boite de branchement PVC Ø400 - tampon fonte C250 gravé "EU" | u |  | 39 | 0 | 142 | 0 |  | 0 | 181 | 0
5.6 | Boite de branchement PEHD Ø450 - tampon fonte C250 gravé "EU" | u |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0
5.7 | Béton armé pour ouvrages d’assainissement
5.7.1 | Béton armé C30/37 XS1 (avec ratio d’acier 200 kg/m3) | m3 |  | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0
5.7.2 | Béton armé C35/45 XS3 (avec ratio d’acier 200 kg/m3) | m3 |  |  | PM |  | PM |  | PM | 0 | PM
5.8 | Raccordement canalisation gravitaire sur regard existant | Ens |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
5.9 | Plus value pour réalisation de regard de visite sur réseau existant | Ens |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
5.10 | Couronnements tampon plein ou ventilé D400
5.10.1 | Tampon plein ou ventilé pour regard Ø800 ou 800x800 | u |  | 39 | 0 | 72 | 0 | 62 | 0 | 173 | 0
5.10.2 | Tampon plein ou ventilé pour regard Ø600 ou 600x600 | u |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.11 | Couronnements tampon plein ou ventilé C250
5.11.1 | Tampon plein ou ventilé pour regard Ø800 ou 800x800 | u |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
5.11.2 | Tampon plein ou ventilé pour regard Ø600 ou 600x600 | u |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.12 | Fouilles pour réseaux
5.12.1 | Fouilles en terrain meuble | m3 |  | 1887 | 0 | 3313 | 0 | 1185 | 0 | 6385 | 0
5.12.2 | PV pour fouilles en terrain rocheux | m3 |  | 188 | 0 | 421 | 0 | 119 | 0 | 728 | 0
5.13 | 5.16 Remblais pour réseaux
5.13.1 | Remblais en réemploi | m3 |  | 905 | 0 | 1594 | 0 | 570 | 0 | 3069 | 0
5.13.2 | Remblais en emprunt | m3 |  | 605 | 0 | 1061 | 0 | 380 | 0 | 2046 | 0
1.6 | Dépose et repose de bordures et caniveaux | ml | 0 | 60 | 0 |  | 0 |  | 0 | 60 | 0
1.7 | Démolition et réfection de chaussée
1.7.1 | pour réfection définitive en enrobé à chaud | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.7.2 | pour réfection provisoire en enrobé à froid | m2 | 0 | 544 | 0 |  | 0 |  | 0 | 544 | 0
| Total Chapitre 5 : |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | CHAPITRE 6 : EAU POTABLE
6.1 | Conduite de branchement PEHD sous fourreau TPC
6.1.1 | Conduite de branchement PEHDØ32 sous fourreau TPC 63 | ml |  | 470 | 0 | 1045 | 0 |  | 0 | 1515 | 0
6.1.2 | Conduite de branchement PEHDØ50 sous fourreau TPC 110 | ml |  |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 0
6.2 | Conduite de réseau PVCR PN 16
6.2.1 | Conduite de réseau PVCRØ63 | ml |  | 555 | 0 | 293 | 0 |  | 0 | 848 | 0
6.2.2 | Conduite de réseau PVCRØ90 | ml |  | 280 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 280 | 0
6.2.3 | Conduite de réseau PVCRØ110 | ml |  | 110 | 0 | 1049 | 0 | 265 | 0 | 1424 | 0
6.2.4 | Conduite de réseau PVCRØ160 | ml |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.3 | Conduite de réseau fonte FD 100 PN16 | ml |  |  | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 15 | 0
6.4 | Plus value pour passage en encorbellement de conduite jusqu'au Ø100 | ml |  |  | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 15 | 0
6.5 | PV Fourreaux bétonnés Ø63 | ml |  | 350 | 0 | 633 | 0 |  | 0 | 983 | 0
6.6 | Ventouse purge et regard | U |  | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0
6.7 | Cage en inox pour ventouse | U |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0
6.8 | Vidange | U |  | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 10 | 0
6.9 | Poteau Incendie | U |  | 2 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 5 | 0
6.10 | Vanne
6.10.1 | Vannes Ø63 | U |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 2 | 0
6.10.2 | Vannes Ø90 | U |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
6.10.3 | Vannes Ø110 | U |  |  | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 5 | 0
6.10.4 | Vannes Ø160 | U |  |  | PM |  | PM |  | PM | 0 | PM
6.11 | Dispositif de branchement
6.11.1 | Dispositif de branchement sur canalisation PVCR Ø63 | U |  | 26 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | 66 | 0
6.11.2 | Dispositif de branchement sur canalisation PVCR Ø90 | U |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.11.3 | Dispositif de branchement sur canalisation PVCR Ø110 | U |  |  | 0 | 96 | 0 |  | 0 | 96 | 0
6.11.4 | Dispositif de branchement sur canalisation PVCR Ø160 | U |  |  | PM |  | PM |  | PM | 0 | PM
6.12 | Regard de comptage collectif | U |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0
6.13 | Regard de comptage individuel (MIN INTER) | U |  | 38 | 0 | 142 | 0 |  | 0 | 180 | 0
6.14 | Ouvrage stabilisateur de pression aval | U |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0
6.15 | Fouilles pour réseaux
6.15.1 | Fouilles en terrain meuble | m3 |  | 1160 | 0 | 1962 | 0 | 228 | 0 | 3350 | 0
6.15.2 | PV pour fouilles en terrain rocheux | m3 |  | 116 | 0 | 197 | 0 | 23 | 0 | 336 | 0
6.16 | 6.18 Remblais pour réseaux
6.16.1 | Remblais en réemploi | m3 |  | 798 | 0 | 1165 | 0 | 128 | 0 | 2091 | 0
6.16.2 | Remblais en emprunt | m3 |  | 290 | 0 | 472 | 0 | 55 | 0 | 817 | 0
1.6 | Dépose et repose de bordures et caniveaux | ml | 0 | 24 | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 0
1.7 | Démolition et réfection de chaussée ou trottoir
1.7.1 | pour réfection définitive de chaussée en enrobé à chaud | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 0 | 25 | 0
1.7.2 | pour réfection provisoire de chaussée en enrobé à froid | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Chapitre 6 : |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | CHAPITRE 7 : ELECTRICITE
7.1 | Fourreaux TPC
7.1.1 | Fourreaux TPC Ø110 (branchements BT) | ml |  | 165 | 0 | 1964 | 0 |  | 0 | 2129 | 0
7.1.2 | Fourreaux TPC Ø110 (réseau BT) | ml |  | 1070 | 0 | 1933 | 0 |  | 0 | 3003 | 0
7.1.3 | Fourreaux TPC Ø160 (réseau HT) | ml |  | 440 | 0 | 890 | 0 |  | 0 | 1330 | 0
7.2 | Bétonnage Fourreaux TPC
7.2.1 | PV bétonnage fourreau TPC 110 (branchements) | ml |  | 20 | 0 | 865 | 0 |  | 0 | 885 | 0
7.2.2 | PV bétonnage fourreau TPC 110 (réseau) | ml |  | 36 | 0 | 45 | 0 |  | 0 | 81 | 0
7.2.3 | PV bétonnage fourreau TPC 160 | ml |  | 45 | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 75 | 0
7.3 | Muret technique
7.3.1 | Muret haut 1 place | U |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
7.3.2 | Muret haut 2 places | U |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.3.3 | Muret haut 3 places | U |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0
7.3.4 | Muret haut 2 places pour éclairage avec menuiserie | U |  | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 3 | 0
7.4 | Coffrets de comptage
7.4.1 | Coffret de comptage S20 équipé monophasé | U |  |  | 0 | 143 | 0 |  | 0 | 143 | 0
7.4.2 | Coffret de comptage S20 équipé triphasé | U |  | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 4 | 0
7.5 | Coffret de comptage monophasé précablé sur potelet galva | U |  | 38 | 0 |  | 0 |  | 0 | 38 | 0
7.6 | Socle avec grilles de réseau
7.6.1 | Socle simple avec grille GR | U |  | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 4 | 0
7.6.2 | Socle simple avec grille GE | U |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.6.3 | Socle double avec grille FC400 | U |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0
7.7 | Chambre de tirage composite avec tampon fonte D400
7.7.1 | Chambre de tirage 60 x 60 | U |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.7.2 | Chambre de tirage 90 x 60 | U |  | 18 | 0 | 39 | 0 |  | 0 | 57 | 0
7.7.3 | Chambre de tirage 90 x 90 | U |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.8 | Ensemble de 4 boites de dérivation (Gelbox) 3P+N
7.8.1 | Ensemble de 4 boites de dérivation (Gelbox) 3P+N - 4 départs | U |  | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 5 | 0
7.8.2 | Ensemble de 4 boites de dérivation (Gelbox) 3P+N - 6 départs | U |  | 16 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 22 | 0
7.8.3 | Ensemble de 4 boites de dérivation (Gelbox) 3P+N - 8 départs | U |  | 2 | 0 | 33 | 0 |  | 0 | 35 | 0
7.9 | Câbles BT
7.9.1 | Pour réseau 3x35+35mm² | ml |  | 165 | 0 | 1964 | 0 |  | 0 | 2129 | 0
7.9.2 | Pour réseau 3x50+50mm² | ml |  | 92 | 0 | 99 | 0 |  | 0 | 191 | 0
7.9.3 | Pour réseau 3x95+50 mm² | ml |  | 228 | 0 | 348 | 0 |  | 0 | 576 | 0
7.9.4 | Pour réseau 3x150+70mm² | ml |  | 311 | 0 | 356 | 0 |  | 0 | 667 | 0
7.9.5 | Pour réseau 3x240+95mm² | ml |  | 439 | 0 | 1130 | 0 |  | 0 | 1569 | 0
7.10 | Ensemble de mise à la terre | U |  | 24 | 0 | 185 | 0 |  | 0 | 209 | 0
7.11 | Coffret de coupure CCPC - 2D | U |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0
7.12 | Génie civil pour raccordement HTA sur réseau existant | U |  | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 4 | 0
7.13 | Fouilles pour réseaux
7.13.1 | Fouilles en terrain meuble | m3 |  | 1206 | 0 | 3446.64 | 0 |  | 0 | 4652.64 | 0
7.13.2 | Plus-value pour terrain rocheux | m3 |  | 120 | 0 | 345 | 0 |  | 0 | 465 | 0
7.14 | Remblais pour réseaux
7.14.1 | Remblais en réemploi | m3 |  | 675 | 0 | 1931 | 0 |  | 0 | 2606 | 0
7.14.2 | Remblais en emprunt | m3 |  | 290 | 0 | 827 | 0 |  | 0 | 1117 | 0
1.6 | Dépose et repose de bordures et caniveaux | ml | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.7 | Démolition et réfection de chaussée ou trottoir
1.7.1 | pour réfection définitive de chaussée en enrobé à chaud | m2 | 0 | 315 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0
1.7.2 | pour réfection provisoire de chaussée en enrobé à froid | m2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
1.7.3 | pour réfection de trottoir en béton | m2 | 0 | 315 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0
| Total Chapitre 7 : |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8. | CHAPITRE 8 : ECLAIRAGE
8.1 | Câble U 1000 R2V 5G
8.1.1 | Câble 5G6 | ml |  | 615 | 0 | 470 | 0 | 115 | 0 | 1200 | 0
8.1.2 | Câble 5G10 | ml |  | 380 | 0 | 1115 | 0 | 106 | 0 | 1601 | 0
8.2 | Candélabre d'éclairage public
8.2.1 | Candélabre urbain hauteur de feu 5 m fixation en crosse | U |  |  | PM |  | PM | 14 | PM | 14 | PM
8.2.2 | Candélabre urbain hauteur de feu 5 m fixation en top | U | [5 empty] | 14 | 0 | 14 | 0
8.2.3 | Candélabre urbain hauteur de feu 7 m fixation en crosse | U |  | 35 | PM | 50 | PM |  | 0 | 85 | PM
8.2.4 | Candélabre urbain hauteur de feu 7 m fixation en top | U |  | 35 | PM | 50 | PM |  | 0 | 85 | PM
8.2.5 | Candélabre urbain hauteur de feu 8 m fixation en crosse | U |  | 35 | 0 | 50 | 0 |  | 0 | 85 | 0
8.2.6 | Candélabre urbain hauteur de feu 8 m fixation en top | U |  | 35 | PM | 50 | PM |  | 0 | 85 | PM
8.2.7 | Candélabre urbain hauteur de feu 9 m fixation en crosse | U |  | 35 | PM | 50 | PM |  | 0 | 85 | PM
8.2.8 | Candélabre urbain hauteur de feu 9 m fixation en top | U |  | 35 | PM | 50 | PM |  | 0 | 85 | PM
8.3 | Luminaire pour éclairage public | U | [7 empty] | 0 | 0
8.3.1 | Lanterne leds 55-61 W / 8 600 lm | U | [5 empty] | 14 | 0 | 14 | 0
8.3.2 | Lanterne leds 64-70 W / 10 200 lm | U |  | 35 | PM | 50 | PM |  | PM | 85 | PM
8.3.3 | Lanterne leds 71-84 W / 12 900 lm | U |  | 35 | 0 | 50 | 0 |  | 0 | 85 | 0
8.3.4 | Lanterne leds 85-99 W / 15840 lm | U |  | 35 | PM | 50 | PM |  | PM | 85 | PM
8.3.5 | Vasque type Kazu leds 50-60 W / 5700 lm | U | [5 empty] | 14 | PM | 14 | PM
8.4 | Dépose de candélabre existant à boule Opale (rue Topalovic) | U |  | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0
8.5 | Fourreaux TPC Ø63 | ml |  | 1021 | 0 | 1602 | 0 | 221 | 0 | 2844 | 0
8.6 | Fourreaux bétonnés Ø63 | ml |  | 73 | 0 | 10 | 0 | 36 | 0 | 119 | 0
8.7 | Armoire de commande éclairage dans muret technique | U |  | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 3 | 0
8.8 | Télégestion et abonnement GSM | U |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
8.9 | Contrôle COTSUEL | U |  | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 4 | 0
8.10 | Fouilles pour réseaux
8.10.1 | Fouilles en terrain meuble | m3 |  | 564 | 0 | 910 | 0 | 190 | 0 | 1664 | 0
8.10.2 | Plus-value en terrain rocheux | m3 |  | 56 | 0 | 90 | 0 | 19 | 0 | 165 | 0
8.11 | Remblais pour réseaux
8.11.1 | Remblais pour réseaux en réemploi | m3 |  | 316 | 0 | 511 | 0 | 92 | 0 | 919 | 0
8.11.2 | Remblais pour réseaux en emprunt | m3 |  | 136 | 0 | 218 | 0 | 60 | 0 | 414 | 0
| Total Chapitre 8 : |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9. | CHAPITRE 9 : TELEPHONE
9.1 | 9.1 - Chambre de tirage
9.1.1 | Chambre de tirage L1T | U |  | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 0
9.1.2 | Chambre de tirage L2T | U |  | 11 | 0 | 25 | 0 |  | 0 | 36 | 0
9.1.3 | Chambre de tirage L3T | U |  | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 5 | 0
9.1.4 | Chambre de tirage L4T | U |  |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 0
9.2 | Chambre L0T pour branchement | U |  | 39 | PM | 143 | PM |  | PM | 182 | PM
9.3 | 9.3 - Conduite OPT normalisée (pour fibre optique)
9.3.1 | Conduite 1H4 | ml |  | 482 | 0 | 768 | 0 |  | 0 | 1250 | 0
9.3.2 | Conduite 2H4 | ml |  | 40 | 0 | 1483 | 0 |  | 0 | 1523 | 0
9.3.3 | Conduite 3H4 | ml |  | 95 | 0 | 260 | 0 |  | 0 | 355 | 0
9.3.4 | Conduite 4H4 | ml |  |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 0
9.3.5 | Conduite 5H4 | ml |  | 825 | 0 | 800 | 0 | 100 | 0 | 1725 | 0
9.4 | 9.4 - PV bétonnage de conduite
9.4.1 | Conduite 1H4 | ml |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.4.2 | Conduite 2H4 | ml |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.4.3 | Conduite 3H4 | ml |  |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 0
9.4.4 | Conduite 4H4 | ml |  |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 0
9.4.5 | Conduite 5H4 | ml |  | 10 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 47 | 0
9.5 | 9.5 Câble fibre optique (hors branchements)
9.5.1 | Câble fibre optique 6 FO | ml |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.5.2 | Câble fibre optique 12 FO | ml |  | 15 | 0 | 1340 | 0 |  | 0 | 1355 | 0
9.5.3 | Câble fibre optique 24 FO | ml |  | 855 | 0 |  | 0 | 450 | 0 | 1305 | 0
9.6 | 9.6 Point de branchement optique (PBO)
9.6.1 | PBO 1/4 | u |  | 8 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 11 | 0
9.6.2 | PBO 1/8 | u |  | 5 | 0 | 24 | 0 |  | 0 | 29 | 0
9.7 | Boitier de protection et d'éclatement (BPE) | u |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 2 | 0
9.8 | Raccordement sur chambre existante | U |  |  | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0
9.9 | Création chambre L4T sur conduite 4Ø45 existante | U |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0
9.10 | Fouilles pour réseaux
9.10.1 | Fouilles en terrain meuble | m3 |  | 938 | 0 | 2150 | 0 | 88 | 0 | 3176 | 0
9.10.2 | Plue-value pour terrain rocheux | m3 |  | 94 | 0 | 216 | 0 | 9 | 0 | 319 | 0
9.11 | Remblais pour réseaux
9.11.1 | Remblais pour réseaux en réemploi | m3 |  | 450 | 0 | 1031 | 0 | 42 | 0 | 1523 | 0
9.11.2 | Remblais pour réseaux en emprunt | m3 |  | 300 | 0 | 687 | 0 | 28 | 0 | 1015 | 0
1.6 | Dépose et repose de bordures et caniveaux | ml | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 0
1.7 | Démolition et réfection de chaussée ou trottoir
1.7.1 | pour réfection définitive de chaussée en enrobé à chaud | m2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 0 | 25 | 0
1.7.2 | pour réfection provisoire de chaussée en enrobé à froid | m2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.7.3 | pour réfection de trottoir en béton | m2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Total Chapitre 9 : |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10. | CHAPITRE 10 : MOBILIER URBAIN
10.1 | Fourniture et pose de mobiliers
10.1.1 | Bancs | U. |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0
10.1.2 | Corbeilles | U. |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0
10.2 | Ouvrages pour cheminements piéton
10.2.1 | Passerelle bois Hauteur supérieur à 40 cm | Ens |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
10.2.2 | Emmarchement avec bordures béton | ml |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 92 | 0 | 124 | 0
10.2.3 | Garde corps pour escalier béton en élévation | ml |  | 175 | 0 | 95 | 0 |  | 0 | 270 | 0
10.2.4 | Main courante sur poteau pour emmarchement avec bordures béton | ml |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 94 | 0 | 126 | 0
10.3 | Clôtures et Portails
10.3.1 | Clôture rigide type Axis hauteur 2 m | ml |  |  | 0 | 1420 | 0 |  | 0 | 1420 | 0
10.3.2 | Clôture en treillis soudé hauteur 2 m | ml |  |  | PM | 1420 | PM |  | PM | 1420 | PM
10.3.3 | Clôture anti escalade parcelle réservoir hauteur 2 m | ml |  |  | 0 |  | 0 | 110 | 0 | 110 | 0
10.3.4 | Portail deux vantaux L= 3,50 m / h=2,00 m pour servitudes | U |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
10.3.5 | Portail deux vantaux L= 5,00 m / h=2,00 m pour réservoir anti escalade avec bavolets et concertina | U |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| Total Chapitre 10 : |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11. | CHAPITRE 11 : EQUIPEMENTS RESERVOIR
11.1 | Equipements hydrauliques du réservoir | Ft |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
11.2 | Equipements hydrauliques de la chambre des vannes | Ft |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
11.3 | Groupe surpression | U |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
11.4 | Armoire électrique et de télégestion | U |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
11.5 | Prise incendie | Ft |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
11.6 | Equipements d'exploitation | Ft |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| Total Chapitre 11 : |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12. | CHAPITRE 12 - GROS ŒUVRE
12.1 | Etudes et plans d'exécution
12.1.1 | Etudes et plans d'exécution pour la zone 1 | Ens |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
12.1.2 | Etudes et plans d'exécution pour la zone 2 | Ens |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0
12.1.3 | Etudes et plans d'exécution pour la zone 3 | Ens |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
12.2 | Réservoir
12.2.1 | Réservoir infrastructures | Ft |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
12.2.2 | Réservoir superstructures | Ft |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
12.2.3 | Réservoir équipements et divers | Ft |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
12.3 | Mur de soutènement
12.3.1 | Béton pour mur de soutènement | m3 |  |  | 0 | 308 | 0 |  | 0 | 308 | 0
12.3.2 | Remblais amont aux murs de soutènement | m3 |  |  | 0 | 928 | 0 |  | 0 | 928 | 0
12.4 | Escaliers servitudes
12.4.1 | Fouilles pour puits | m3 |  | 7 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 15 | 0
12.4.2 | Gros béton pour puits | m3 |  | 7 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 15 | 0
12.4.3 | Béton pour escaliers | m3 |  | 37 | 0 | 22 | 0 |  | 0 | 59 | 0
12.4.4 | Béton pour murets escaliers | m3 |  | 12 | 0 | 9 | 0 |  | 0 | 21 | 0
12.5 | Peintures pour murs de soutènement
12.5.1 | Peintures pour murs de soutènement en fond de jardins | m2 |  |  |  | 755 | 0 |  | 0 | 755 | 0
12.5.2 | Peintures pour murs de soutènement sur rue | m2 |  | 100 |  | 960 | 0 |  | 0 | 1060 | 0
| Total Chapitre 12 : |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VARIANTE 1 - Revêtements entrées charretières et accès PMR en enrobé
2.8 | Revêtement béton
2.8.1 | Revêtement béton pour rampe PMR, ép. 12 cm | m2 | 0 | -43 | 0 | -54 | 0 | 0 | 0 | -97 | 0
2.8.2 | Revêtement béton pour entrée charretière, ép. 15 cm | m2 | 0 | -442 | 0 | -1272 | 0 | 0 | 0 | -1714 | 0
2.3 | Couche de base/fondation
2.3.2 | Couche de base fondation GNT 0/20 pour trottoir/entrées charretières | m3 | 0 | 53 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0
2.6 | Revêtement enrobé BBM 4 cm pour tottoir | m2 | 0 | 485 | 0 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 0
| Total Variante 1 : |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| RECAPITULATIF BASE |  |  | Axe 3 |  | Axe 1 et 2 |  | Equipements communs |  | Global
0 | CHAPITRE 0 : INSTALLATION |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | CHAPITRE 1 : TERRASSEMENT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | CHAPITRE 2 : CHAUSSEE/REVETEMENT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | SIGNALISATION |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | ASSAINISSEMENT EP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | ASSAINISSEMENT EU |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | ALIMENTATION EN EAU POTABLE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | ELECTRICITE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | ECLAIRAGE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | TELEPHONE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | CHAPITRE 10 : MOBILIER URBAIN |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11. | CHAPITRE 11 : EQUIPEMENTS RESERVOIR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12. | CHAPITRE 12 - GROS ŒUVRE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Total Général offre de base HT : |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| RECAPITULATIF VARIANTE |  |  | Axe 3 |  | Axe 1 et 2 |  | Equipements communs |  | Global
| Offre de base |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VARIANTE 1 - Revêtements entrées charretières et accès PMR en enrobé |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Total Général offre avec variante 1 HT : |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0