## 13A
474 VILLAS CONSTANTINE - PRO 04/2025 - Indice A
Lot 13 - ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) pour 1 logement Les quantités sont données uniquement à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise. En cas de différence, l'entreprise doit renseigner ses propres quantités en plus des prix unitaires.
N° descriptif | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT
2.1 DESCRIPTIF DES OUVRAGES - TRAVAUX AU FORFAIT
2.1.1 | PLANS D'EXECUTION | Plans d'exécution | Ens | 1 |  | 0
2.1.2 | PLAN DE RECOLEMENTS | Plan de recolements | Ens | 1 |  | 0
2.1.3 | ATTESTATION COTSUEL | 1 COTSUEL par LOGEMENT | U | 1 |  | 0
Total Rubrique | [5 empty] | 0
2.2 DESCRIPTIF DES OUVRAGES - ARMOIRES ET COFFRETS DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE.
2.2.1 | TABLEAU MODULAIRE APPARTEMENT | tableau modulaire appartement | Ens | 1 |  | 0
Total Rubrique | [5 empty] | 0
2.3 DESCRIPTIF DES OUVRAGES - CHEMINEMENTS PRINCIPAUX
2.3.1 | CHEMIN DE CÂBLE RESEAUX OPT | DUOGLISS 032 aiguillé nylon 20/10ème | Ens | 1 |  | 0
2.3.2 | CHEMIN DE CÂBLE RESEAUX ENERCAL | TPC 040 aiguillé (Liaison comptage Tableau abonné) | Ens | 1 |  | 0
Total Rubrique | [5 empty] | 0
2.4 DESCRIPTIF DES OUVRAGES - RÉSEAUX DE DISTRIBUTION BASSE TENSION
2.4.1 | DISTRIBUTION BASSE TENSION | Liaisons monophasés | Ens | 1 |  | 0
Total Rubrique | [5 empty] | 0
2.5 DESCRIPTIF DES OUVRAGES - RÉSEAUX DE DISTRIBUTION BASSE TENSION
2.5.1.1.1 | DEPUIS LE TABLEAU DES APPARTEMENTS - Alimentation plaque et four électriques (protection 16A) en câble 3G2.5mm2 | Cuisine | Ens | 1 |  | 0
2.5.1.1.2 | DEPUIS LE TABLEAU DES APPARTEMENTS - Alimentation lave vaisselle (protection 16A) en câble 3G2.5mm2 | Cuisine | Ens | 1 |  | 0
2.5.1.1.3 | DEPUIS LE TABLEAU DES APPARTEMENTS - Alimentation machine à laver le linge (protection 16A) en câble 3G2.5mm2 | Buanderie | Ens | 1 |  | 0
2.5.1.1.4 | DEPUIS LE TABLEAU DES APPARTEMENTS - Alimentation chauffe eau solaire (protection 32A) en câble 3G6mm2 | En toiture | Ens | 1 |  | 0
2.5.1.1.5 | DEPUIS LE TABLEAU DES APPARTEMENTS - Alimentation pompe de circulation chauffe eau solaire (protection 32A) en câble 3G6mm2 | En toiture | Ens | 1 |  | 0
2.5.1.2 | CÂBLES D'ALIMENTATION MATÉRIEL PARTICULIER - Alimentation pour futur climatiseur | chambres | Ens | PM |  | 0
Total Rubrique | [5 empty] | 0
2.6 DESCRIPTIF DES OUVRAGES - APPAREILLAGES COURANTS
2.6.1.1 | POINT LUMINEUX - point lumineux | Point lumineux du logement | U | 13 |  | 0
2.6.2.1 | INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE - INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE | Simple allumage type mosaic | U | 9 |  | 0
2.6.3.1 | COMMUTATEUR VA et VIENT/ DOUBLE - COMMUTATEUR VA et VIENT/ DOUBLE | Va et vient/ double type mosaic | U | 7 |  | 0
2.6.4.1 | PRISE DE COURANT 10/16 A 2P+T - Prise de courant 10/16A 2P+T courante | Tous locaux selon localisation sur plan | U | 23 |  | 0
2.6.4.2 | PRISE DE COURANT 10/16 A 2P+T - Prise de courant 10/16A 2P+T pour SPLIT SYSTEME | Chambres selon localisation sur plan | U | PM |  | 0
2.6.5.1 | PRISES DE COURANT DIRECTE 20 A 2P+T AVEC ÉCLIPSE DE PROTECTION - Prise de courant 20 A 2P+T (MAL) | Buanderie | U | 1 |  | 0
2.6.5.2 | PRISES DE COURANT DIRECTE 20 A 2P+T AVEC ÉCLIPSE DE PROTECTION - Prise de courant 20 A 2P+T (LV) | Cuisine | U | 1 |  | 0
2.6.6.1 | PRISES DE COURANT 10/16 A 2P+T EXTÉRIEURE IP66 - Prise de courant 10/16 A 2P+T étanche | 1 prise par terrasse | U | 1 |  | 0
Total Rubrique | [5 empty] | 0
2.7 DESCRIPTIF DES OUVRAGES - LUSTRERIE
2.7.1.1 | DISPOSITIF DE CONNEXION LUMINAIRE (DCL) - Dispositif de connexion luminaire (DCL) | Séjour, chambre, cuisine, dégagement (Suivant plans) | U | 10 |  | 0
2.7.2.1 | LUMINAIRE GLOBE ETANCHE - GLOBE ETANCHE LOGEMENTS | En plafond ou murs des SDE, WC, Terrasse (Suivant plans) | U | 3 |  | 0
Total Rubrique | [5 empty] | 0
2.8 DESCRIPTIF DES OUVRAGES - RACCORDEMENTS
2.8.1.1 | RACCORDEMENT MEUBLE SDE - Raccordement éclairage meuble SDE | Dans SDE suivant plans | Ens | 1 |  | 0
Total Rubrique | [5 empty] | 0
2.9 DESCRIPTIF DES OUVRAGES - TELEPHONE
2.9.1.1 | PRISE TELEPHONIQUE RJ45 - Prise téléphonique | chambre 1, séjour et Suivant plans électricité et plans OPT | U | 2 |  | 0
2.9.2.1 | CABLES TELEPHONIQUES - câble téléphonique depuis le regard jusqu'au DTIO | du regard jusqu'au DTIO | ml | 2 |  | 0
2.9.3.1 | COFFRET D.T.I.O - Coffret DTIO | Dans chaque appartement à proximité du TGBT(Suivant plans) | U | 1 |  | 0
Total Rubrique | [5 empty] | 0
2.10 DESCRIPTIF DES OUVRAGES - RÉSEAUX DE DISTRIBUTION TÉLÉVISION HERTZIENNE ET SATELLITE
2.10.1.1 | ENSEMBLE ANTENNES TV HERTZIENNE TNT ET SATELLITE. - ANTENNES TV-TNT-SAT (option) | En toiture de chaque logement (position à faire valider par le MOE) | U | 1 |  | 0
2.10.2.1 | CÂBLE COAXIAL TV HERTZIENNE ET SATELLITE - Câble coaxial | De l'antenne en toiture aux prises du logement (Suivant plans) | Ens | 1 |  | 0
2.10.3.1 | PRISE TV HERTZIENNE ET SATELLITE - Prise TV | Séjour et chambre 1 (Suivant plans) | U | 2 |  | 0
Total Rubrique | [5 empty] | 0
2.11 DESCRIPTIF DES OUVRAGES - CIRCUITS DE TERRE
2.11.1 | PRISE DE TERRE | prise de terre | Ens | 1 |  | 0
2.11.2 | RÉSEAU PRINCIPAL DE TERRE | RÉSEAU PRINCIPAL DE TERRE | Ens | 1 |  | 0
Total Rubrique | [5 empty] | 0
[5 empty] | Prix total HT (avec option) | 0
[5 empty] | Option | 0
[5 empty] | Prix total HT (sans option) | 0