## Stockage de base
SIEGE DE KOUTIO SYSTEME DE STOCKAGE COUPLE AU CHAMP PV DPGF
Veuillez copier et modifier le fichier dans un nouvel onglet pour les proposition de variantes. Les éventuelles options seront chiffrées séparément. Les différents postes peuvent être détaillés par l’ajout de lignes supplémentaires.
N° | Désignation des travaux | Unité | Qté | Prix U | Prix total
1 | PRESTATIONS GENERALES
7.1 | Démarches administratives
| Déclaration DIMENC | ENS. | 1 |  | 0
| Déclaration ENERCAL | ENS. | 1 |  | 0
| Attestation COTSUEL (Installation triphasée) |  | 1 |  | 0
7.2 | Démarches techniques
1.7.2.A | - Mémoire technique | ENS. | 1 |  | 0
1.7.2.B | - réalisations des plans d'exécution | ENS. | 1 |  | 0
1.7.2.B-7 | - Essais, Mise en service et réception | ENS. | 1 |  | 0
.1.11.7 | - Forfait maintenance préventive annuelle | ENS. | 1 |  | 0
Sous-total prestations générales |  |  |  |  | 0
2 | REALISATION DES TRAVAUX
3 | PRECONISATION DE MISE OEUVRE
.2.3.1 | Armoire TGBT
| Appareillages de protection et sectionnement | ENS. | 1 |  | 0
.2.3.2 | Local batterie
| - Coût global construction local batterie | ENS. | 1 |  | 0
Dont dalle béton support batterie (12 m²)
Dont parois CF2h enduites deux faces
Dont porte CF 1h avec BAP + aération
Dont détecteur de fumée du local
Dont éclairage du local
| - Coût global du système de stockage 50/120 | ENS. | 1 |  | 0
| - Coût global TD hybride local batterie | ENS. | 1 |  | 0
| - Coût global Arrêts d'urgence couplés | ENS. | 1 |  | 0
.2.3.4 | Local onduleurs PV
| - Raccordement câble sur onduleur PV | ENS. | 1 |  | 0
.2.3.5 | Câblage AC + cheminement
| - Coût global raccordement TDH et TDSect. | ENS. | 1 |  | 0
.2.3.6 | Supervision
| Plate-forme fusionnée PV+Stockage | ENS. | 1 |  | 0
Sous-total mise en oeuvre |  |  |  |  | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TGC 3% | Taux pour les installations de stockage d'énergie d'origine photovoltaïque. |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0